杭州市塘栖中学实验室设备采购项目

招 标 文 件

（项目编号：HZYHZFCG-2019-094）

采购人：杭州市塘栖中学

采购代理机构：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

2019年8月 日

目     录

投标人注意事项	2

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	25

第四部分 合同样本	131

第五部分 投标文件格式	137

投标人注意事项

一、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，采购代理机构将会在网上发布更正公告（通知），请投标人及时关注原招标信息发布媒介！

二、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准，投标人应当在开标时间前到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市余杭区财政局余财确临[2019]3424号确认书批准，现就杭州市塘栖中学实验室设备采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：杭州市塘栖中学实验室设备采购项目（HZYHZFCG-2019-094）。

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容

本项目采购内容为实验室设备的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等，具体要求详见本招标文件“第三部分 采购需求”。

预算金额：845万元；

窗体底端

五、合格投标人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2.谢绝联合体投标。

- 公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

- 投标报名

窗体顶端

1、报名与获取招标文件时间：

2019年   月  日至2019 年   月  日（双休日及法定节假日除外）

时间：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：00

获取招标文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应自招标文件获取期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购机构提出。

- 报名形式：

网上报名或线下报名均可，推荐使用网上报名形式报名

2.1、网上报名：

已在浙江省政府采购网注册的正式供应商或临时供应商，可以登陆https://login.zcy.gov.cn/login进行网上报名，并致电0571-86201955进行确认。

2.2、现场报名：

2.2.1现场报名所需资料：

- 营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）原件；

- 投标人代表的有效身份证件原件，如授权委托的，还须提供有效的授权委托书原件（格式参考“第五部分 投标文件格式）；

- 组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证原件。

注：持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

2.2.2现场报名地点：杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼，杭州市公共资源交易中心余杭分中心L5窗口。联系电话：0571-86201955。

2.3、注意：

（1）本项目投标人的资格仍需接受采购人或者采购代理机构审查，并在必要时要求提供原件备查。

（2）本项目中标供应商须在合同签订以前完成浙江省政府采购正式供应商注册入库工作。

（3）谢绝联合体投标。

3、招标文件获取方式：可通过以下网站免费下载，不再发售纸质文件。

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)

杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）

杭州余杭政府门户网站（http://www.yuhang.gov.cn）

4、澄清、修改等更正补充公告请自行登录浙江政府采购网、杭州市余杭区公共资源交易网、杭州余杭政府门户网站进行下载。

八、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

九、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

20年  月  日  09:30整

杭州市公共资源交易中心余杭分中心  号开标室

十、开标时间与地点（投标人代表携带本人有效身份证件出席开标会议）：

20年  月  日  09:30整

杭州市公共资源交易中心余杭分中心  号开标室

- 质疑和投诉：

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

2、接收质疑函的方式：直接递交、传真或邮寄方式；质疑受理地点：杭州市公共资源交易中心余杭分中心L5窗口（杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼），联系电话：0571-86201955。

3、供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局投诉，联系电话为0571-89180113。

4、质疑函、投诉书范本下载地址：http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=326&ID=4991

十一、窗体顶端

十二、联系方式：

窗体顶端

1、采购人

采购人名称：杭州市塘栖中学

地址：杭州市余杭区西小河街368-390号

项目联系人姓名：杨敏彪，电话：0571-86372505

2、采购代理机构

采购代理机构名称：杭州市公共资源交易中心余杭分中心

地址：杭州市余杭区临平南大街265号市民之家三楼

项目联系人姓名：俞国乾，电话：0571-89262300，传真：0571-89360706

投标报名、供应商注册、中标通知书发放咨询电话：0571-86201955

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市余杭区财政局

地址：杭州市余杭区临平东湖中路236号余杭财税大楼

联系人：杜国强，联系电话：0571-89180113，传真：0571-89180113

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市塘栖中学实验室设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | HZYHZFCG-2019-094 |
| 3 | 投标有效期 | 投标文件递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本七份 商务技术文件：正本一份、副本七份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | 支持中小企业 | 相关资格认定要求：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件“第五部分 投标文件格式”的格式要求提供《中小企业声明函》、《承诺书》及相关资料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（按照“第五部分 投标文件格式”）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 价格扣除：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 7 | 企业信用融资 | 根据《余杭区政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（余财采〔2015〕1号）的规定，凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得余杭区政府采购合同的区内中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，相关信息请在余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资”模块进行查询。 |
| 8 | 信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 9 | 节能环保要求 | 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，本项目如必须采购品目清单中的政府强制采购的产品，投标人所投的相应产品须为属于品目清单范围内、处于有效期内的产品。 2、本次采购“6传媒教室”中，序号44“电视机”为政府强制采购产品。 |
| 10 | 得分及排名 公布相关事项 | 1）本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名； 2）如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |
| 12 | 现场踏勘 | 时 间： 2019年X月XX日8:30-12:00； 集合地点：杭州市余杭区塘栖中学传达室内； 本项目由采购人统一组织现场实地踏勘，联系人：杨敏彪，联系话：18069820338 若投标人没有在上述规定时间参加现场实地踏勘，则意味放弃项目前期踏勘的权利，由此造成投标人在项目实施中遇见不可未知的问题由投标人自行负责。 |
| 13 | 演示要求 | 1、投标人需进行现场演示，演示内容和要求详见采购需求和评分细则相应条款。 2、各投标人应在演示前自行备好演示所需的电脑、系统等相关工具或物品，演示准备未及时到位导致无法按时演示的，有可能导致演示不得分。 3、演示时间控制在（20）分钟以内。 4、投标人未提供演示的、演示产品与所投产品不一致的，演示分得0分；提供PPT类似无产品演示的，演示得0 分。 |
| 14 | 原件提交 | 本项目如要求提交原件的，请各投标人根据评分细则、投标文件组成等要求在开标前提供相关原件，原件不提供或者原件与复印件不一致，对应评分项不得分或投标无效。 |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构（杭州市公共资源交易中心余杭分中心）以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真等。

3、采购方式：公开招标。

4、授权代表：投标人代表:应当是投标人在职正式职工，如投标人代表是法定代表人，法定代表人应携带本人有效身份证件；如投标人代表不是法定代表人，须携带本人有效身份证件并出具法定代表人授权委托书、同时在投标文件中提供其在本单位近三个月（2019年5月、6月、7月）社保缴纳证明（加盖社保部门公章）。授权委托书必须按照“第五部分 投标文件格式”填写，如有不符，授权无效，将会导致投标无效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.3、投标人如果以联合体形式参加投标的，必须遵守“关于印发《余杭区政府集中采购公开招标项目联合投标规则》的通知（余公资〔2015〕1号）”文件相关规定，文件下载地址：http://www.yhggzy.com.cn/web_news/WebNewsView.aspx?ViewID=308&ID=4645

6.4、持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

6.5、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

6.6、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民身份证、临时居民身份证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告（更正公告发布网站：浙江政府采购网、杭州市余杭区公共资源交易网、杭州余杭政府门户网站）。

7.2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成 详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、 投标有效期

10.1、投标文件递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金

12、投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

12.4、投标人所递交的投标文件均必须采用胶订形式，不得采用活页装订方式（卡条、抽杆夹、订书机及其他胶订以外装订形式均视为活页装订），否则，其投标将被视作无效。

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件各正本一份，副本七份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。

投标文件封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号、投标人名称(投标人如为联合体须写联合体全称)、法定代表人或授权代表签字”等字样，同时必须加盖单位公章（投标人如为联合体须加盖联合体成员公章）。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

13.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签

署，投标人应写全称。

四、 投标文件的递交

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价（招标文件另有规定的除外）。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称(投标人如为联合体须写联合体全称)及开标时启封”等字样，并加盖投标人公章（投标人如为联合体须加盖联合体成员公章）。可参考“第五部分 投标文件格式”。投标文件外层包装封面与投标文件封面内容（包括：项目名称、项目编号、投标人名称）不一致，本项目投标无效。

14.3、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

14.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.5、投标人在投标截止时间前将投标文件送至招标采购单位指定地点。

14.6、投标文件一经拆封不予退回（法律法规另有规定的除外）。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标采购单位指定地点。

15.2、招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件由采购代理机构验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，不得对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正；不得事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18、开标程序：

18.1、参加开标大会的投标人应签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标供应商的，应补签《政府采购活动现场确认声明书》。

18.2、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

18.3、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

18.4、开标会结束。

六、资格审查

19、资格审查

19.1、开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

19.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

20、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。

21、评标的方式

本项目采用不公开方式评标。

22、评标程序

22.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

22.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

22.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

22.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

22.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

23、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24、评标方法

24.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

使用综合评分法的采购项目，提供的全部核心产品均为相同品牌的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.2、任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行。

25、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

26、无效投标的情形

26.1、资格性审查无效投标的情形

（1）被拒绝的投标文件；

（2）未通过报名的；

（3）投标文件份数不符合要求；

（4）投标文件未按胶订形式装订；

（5）资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；

（6）、信用审查不通过的。

26.2、符合性审查及其他无效投标的情形

（1）投标文件封面未加盖单位公章；

（2）开标一览表、投标响应函、法定代表人授权委托书、分项报价表、采购需求实质性内容响应表、无失信行为承诺书等无投标人公章、无法定代表人（或授权代表）签字；

（3）法定代表人作为响应方代表未提供身份证正反面复印件;法定代表人授权委托书未按要求提供授权代表社保缴纳证明（加盖社保部门公章）、未提供授权代表身份证正反面复印件、未提供法定代表人身份证正反面复印件、未按照“第五部分 投标文件格式”填写；

（4）提供虚假证明材料；

（5）含多个标项的采购项目，开标一览表、分项报价表、采购需求实质性内容响应表未注明标项、无投标人公章、无法定代表人或授权委托人签字的；

（6）投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

（7）投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

（8）投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

（9）未按照招标文件标明的币种报价；

（10）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

(11) 含多个标项的采购项目,各标项报价超过对应标项预算价的；

（12）分项报价表中单项报价出现“0元”、“零元”、免费、赠送以及类似免费含义的报价；

（13）投标报价具有选择性；

（14） 报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

（15）投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

（16）投标人串通投标的；

（17）本项目如必须采购品目清单中的政府强制采购的产品，投标人所投的相应产品不属于品目清单范围内、不在有效期内的产品；

（18）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（19）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（20）投标文件未按招标文件要求进行签署、盖章的情形；

（21）法律法规及招标文件规定的其他无效情形。

27、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条等条款之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28、评标内容的保密

28.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

28.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

八、定标

29、 推荐中标单位

29.1、综合评分法：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

30、定标

30.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将中标公告发布于以下网站：

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)；

杭州市余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn）；

杭州余杭政府门户网站（http://www.yuhang.gov.cn）；

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

30.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

九、合同签订及其他

31、签订合同

31.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

31.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

31.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

32、合同备案

政府采购合同一式多份，除单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目须提供三份外，其余须提供两份到杭州市公共资源交易中心余杭分中心备案。

33、履约保证金、质量保证金

33.1、履约保证金、质量保证金根据不同采购人的采购需求而定。

33.2、履约保证金、质量保证金均由采购人收取。

34、验收

根据余财采〔2018〕5号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》要求，对单次采购金额在30万元（含）以上的货物类采购项目进行验收。对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货的供应商，将依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规的规定，由相关部门对其进行处罚。

- 投标人须知之专用条款

35、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

35.1、报价文件(单独密封)，应包括以下内容：

▲（1）开标一览表；

▲（2）分项报价表；

（3）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标报价注意事项：

①投标报价应包括设备费、现场踏看、产品演示产生的费用、材料费、保管费、安装调试费、系统集成费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

②投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

35.2、技术文件应包括以下内容：

（1）目录

（2）评分对应表；

（3）所投产品具体配置表、技术参数、指标及配置的详细说明：

注：设备的技术指标情况:所投设备的完整配置方案、技术文档等，详细列明投标设备的所有技术指标，明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（4）技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数（或相关配置）逐个做出响应；

▲（5）采购需求实质性内容响应表（如果招标文件有实质性条款，须提供本表）,（格式见第五部分 投标文件格式）；

（6）对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

（7）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

35.3、商务文件应包括以下内容：

（1）目录；

（2）评分对应表；

▲（3）营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

▲（4）组织机构代码证、社保登记证（或供应商一年内缴纳过的社保缴纳花名册）、税务登记证复印件。（招标文件另有规定除外）

▲（5）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业独立参加政府采购活动时还须提供：总公司（总机构）授权原件或房产权证(复印件)或其他有效财产证明材料(复印件)；

▲（6）投标响应函（必须按照第五部分 投标文件格式）；

▲（7）投标人代表提供法定代表人授权委托书原件、授权代表身份证正反面复印件、法定代表人身份证正反面复印件、授权代表在本单位近三个月（2019年5月、6月、7月）社保缴纳证明（加盖社保部门公章）。（法定代表人授权委托书必须按照第五部分 投标文件格式填写，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；

▲（8）无失信行为承诺书（必须按照第五部分 投标文件格式）；

（9）中小企业声明函、承诺书（中小企业证明函及承诺书必须按照第五部分投标文件格式填写）、营业执照副本复印件、企业上年度财务报表（企业利润表、企业资产负债表）、企业上年度从业人员证明材料（1-12月份社会保险基本结算表或社会保险费年度结算申报表、或其他证明材料）、其他能证明其为中小企业的证明材料；

▲（10）（如果采购的货物为政府强制采购产品）投标人所投产品为政府强制采购产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书等）；

（11）对应商务分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

（12）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36、评标办法及评分标准：

36.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务分)

36.2、评标内容及标准

36.2.1、价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

36.2.2、技术、商务分（70分）

（1）技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（2）评分细则如下：

技术分（ 60分）：

| 评分细则 | 评分细则内容 | 分值(分) |
| --- | --- | --- |
| 1、总体方案设计 | 投标单位根据采购人现场情况，提供总体设计方案，并详细阐述：项目概况、项目定位、设计原则、内容框架、主要产品描述、平面布局，满足一项得1分，最多得6分，否则不得分。 | 6.0 |
| 2、投标产品的性能与需求的吻合程度 | 所投产品具体配置、技术参数及偏离情况（17分）：全部满足得基本分17分，采购清单中带“★”技术指标每有一项负偏离（或未响应）扣2分，其他技术指标每负偏离（或未响应）一项扣1分，本项扣完为止。 | 17.0 |
| 3、所投产品的相关证书 | （1）“智慧无线互动终端”投标单位需提供全国质量检验稳定合格产品证书复印件，满足得1分，否则不得分； （2）“视频采集服务器互动软件”投标单位需提供国家专业软件著作权证书复印件，满足得1分，否则不得分； （3）“传感器数据显示模块”投标单位需提供省级或省级以上检测报告复印件，满足得1分，否则不得分； （4）“实验室教辅具三维结构成型系统”投标单位需提供设备控制系统具有原厂出具的软件著作权证书复印件，以保障后期升级维护，满足得1分，否则不得分； （5）“激光宝盒”投标单位需提供产品质量检测报告合格复印件，满足1项得1分，共1分，否则不得分； （6）“数字星球系统”投标单位需提供数字星球专题资源软件著作权证书复印件并加盖厂家公章，满足得1分，否则不得分； （7）“指南车”投标单位需提供产品质量检测证书复印件，满足得1分，否则不得分； （8）“摇臂控制系统”投标单位需提供理化生实验室顶部吊装数字物联网控制系统软件著作权证书复印件，满足得1分，否则不得分。 | 8.0 |
| 4、售后服务 | 提供的售后服务方案：维护人员、机构情况（0-1分）；应急维修措施（0-1分）。 | 2.0 |
| 5、培训方案 | 针对本项目的培训方案（0-2分） | 2.0 |
| 6、项目实施方案 | 项目实施方案包括：总体施工部署、工期供货措施（0-0.5分）；施工时间进度表、运输、现场安装管理计划（0-0.5分）。 | 1.0 |
| 7、演示 | 开标现场投标人必须按照演示要求进行演示，评标委员会根据演示功能的参数达成度、演示效果、质量工艺等方面进行打分。 1.演示一：1.1化学创新实验室+(化学药品室+准备室一)内的“摇臂控制系统”（包含：全新钢塑水槽柜、PP一体化水槽、多功能实验下水装置、三联高低位水嘴、顶装智能控制平台、智能系统控制柜）演示，演示要求：（14分） （1）智能手脉识别： 用户使用智能摇臂升降系统时需在控制系统中刷手脉，以明确使用者身份； 当使用者手脉认证成功后，设备方可启用，保证操作系统安全高效、先进便捷。本项目演示，满足得5分，不满足得0分。 （2）配合控制柜和手机APP，都成功演示摇臂自动折叠。（可单个或分组进行控制，有全选及反选功能）要求：通过电控箱或APP控制摇臂升降到停任意位置；当给水管或排水管连接在摇臂上，摇臂不能升降,防止误操作，起保护作用，本项目演示，满足得3分，不满足得0分。 （3）通过电控箱或APP控制控制220V插座开与关，如果摇臂在升降时220V插座自动关闭，本项目演示，满足得1分，不满足得0分。 （4）通过电控箱或APP控制给水开与关，要求给水开关打开时排水自动打开，给水关闭时排水系统在废水排完后自动停止，水柜与摇臂之间没有任何通讯控制线；上下水接头采用自动止水功能，不得使用手动阀门，当水管拔出后，管道内的水不能渗漏；给水在工作时给水拔出后，给水自动关闭；同时插上水管，给水自动开启，本项目演示，满足得2分，不满足得0分。 （5）通过电控箱或APP控制学生电源电压和关闭总电源（关闭延时数秒后自动关闭总电源）。本项目演示，满足得1分，不满足得0分。 （6）演示手机APP注册和显示：APP登入必须有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回。具有软件升级功能。APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间，本项目演示，满足得2分，不满足得0分。 2.演示二：2.1生物创新实验室+标本室内的“生物学科主题课程套件”演示，演示要求：（2分） 投标单位需提供演示润物无声教辅具，需演示该教辅具的3D打印结构，并且显示该教具土壤水量不足时，通过蜂鸣器进行报警流程，本项目演示，满足得2分，不满足得0分。 3.演示三：3.1物理创新实验室+物理仪器室内的“数据采集器”（包含：软件包、数据采集器）演示，演示要求：（6分） 实验一：数据采集器性能检测实验，给予0-3分。 实验演示：数据采集器能够同时接入四路及以上传感器，且利用四个同种传感器采集同一高频信号（200Hz及以上）时，四通道能达到同步并行采集，并能够直观展示采集效果。传感器和信号源自选。 同时满足以下要求： （1）数据采集器采集数据应能即时传输和即时显示，传感器插入后能自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号,且能显示每个传感器通道的连接状态，本项目演示，满足得1分，不满足得0分。 （2）采集器与传感器接口自锁，防止传感器脱落保证数据传输稳定，本项目演示，满足得1分，不满足得0分。 （3）采集器有几个接口就接入几个传感器，演示并行采集达到同步效果的情况，本项目演示，满足得1分，不满足得0分。 实验二：研究完全弹性碰撞与完全非弹性碰撞，给予0-3分。 实验器材：光电测距计时实验器（π系统） （1）小车自带盘式光栅车轮，可脱离专用轨道使用，非扫码方式采集，本项目演示，满足得1分，不满足得0分。 （2）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，设置小车运动方向，使两辆小车相向而行，两辆小车相撞前弹开，发生完全弹性碰撞，通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化图线，本项目演示，满足得1分，不满足得0分。 （3）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，其中一辆静止在轨道中央，推动另一辆与其碰撞后两小车粘在一起运动，通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化图线，本项目演示，满足得1分，不满足得0分。 4.演示四：3.1物理创新实验室+物理仪器室内的“光学探究发明套件”演示，演示要求：（2分） （1）投标单位需提供演示课程套件教学辅具：3D打印创意光强感应仪。需要在暗箱里演示在锥形灯罩下、抛物线灯罩下，感应仪器LED点阵上显示不同数字表示灯光的强度不同，本项目演示，满足得1分，不满足得0分。 （2）投标单位需提供演示3D打印光的三原色教辅仪器，需要在暗箱里演示，红色光源与蓝色光源、蓝色与黄色在3D打印演示柱中的融合颜色，本项目演示，满足得1分，不满足得0分。 | 24.0 |

商务分（ 10分）：

| 评分细则 | 评分细则内容 | 分值(分) |
| --- | --- | --- |
| 1、企业资质 | （1）投标单位具有ISO质量管理体系认证证书，得2分； （2）投标单位具有“高新技术企业证书”，得3分，没有不得分。 注：以上证书须提供复印件并加盖公章，开标时须提供相关原件，原件不提供或者原件与复印件不一致，对应评分项不得分。 | 5.0 |
| 2、业绩 | 提供2018年1月1日至今同类实验室设施设备采购及安装同类项目的，提供1个得1分，最多得5分，否则不得分。 注：开标现场须提供合同原件，未提供原件不得分。 | 5.0 |

37、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人与杭州市公共资源交易中心余杭分中心。

第三部分 采购需求

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括设备费、安装调试费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 采购清单：

| 序号 | 名称 | 型号（mm） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1化学创新实验室+(化学药品室+准备室一) |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 1.全钢结构 2.台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。台面能耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形不变色，美观大方，安全环保，免维护;技术性能，台面质量稳定，其放射性限量内照射指数结果为≤0.4；外照射指数结果为≤0.4。 3.柜体：采用1.0mm镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件。 | 1 | 张 |
| 2 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 1.整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。 2.内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件。 投标单位需提供现场演示（演示一） | 12 | 套 |
| 3 | 三联高低位龙头 | / | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 | 13 | 套 |
| 4 | PP一体化水槽 | 450*600*250 | 1.水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2.水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 投标单位需提供现场演示（演示一） | 13 | 套 |
| 5 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 12 | 套 |
| 6 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1.新型塑铝结构 2.台面：采用20mm厚一体实芯黑色胚体实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。台面能耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，不变形不变色，美观大方，安全环保，免维护;技术性能，台面质量稳定，其放射性限量内照射指数结果为≤0.4；外照射指数结果为≤0.4。 3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0mm.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件。 | 24 | 张 |
| 7 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件 | 48 | 张 |
| 8 | 落地式紧急冲淋 | 定制 | 不锈钢；紧急冲淋洗眼器用于冲洗全身；紧急冲淋洗眼器的冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，紧急冲淋洗眼器的冲淋喷头流量均可达到75.7升/分钟 | 1 | 套 |
| 9 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件。 | 4 | 个 |
| 10 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个 | 1 | 个 |
| 11 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1 | 1 | 套 |
| 12 | 拆装式吸风罩 | 四节 | 1. 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。 2. 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3. 关节连接杆：304不锈钢。 4. 关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。 6. 拱形集气罩：直径210mm，高密度铝合金制成。 7. 伸缩导管：直径50mm铝合金。 8. 固定底座：采用铝合金结构，即插即用。 | 24 | 个 |
| 13 | 吊装式通风系统 | 1200*300 | 规格：标准模块化组成，1200*300mm为一组。 通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，主管道：300*400mm矩型风道；通风支管道：110圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 | 12 | 套 |
| 14 | 通风风机 | / | 1.结构：PP蜗牛式离心风机。 2.功率：≥5.5KW。 3.风量：7100-13500m3/h。 4.风压：926-735Pa。 5.噪音：≤55dB(A)。 6.室内换气次数：≥20次/h。 7.终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 8.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 9.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 10.通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 | 1 | 台 |
| 15 | 风机控制线 | 国标 | 1、采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。1. 电缆的额定电压300/500V 2. 电缆长期工作温度-30～90℃ 3. 电缆敷设温度不低于0℃ 4. 电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 5. 低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 1 | 套 |
| 16 | 变频器 | / | 调节风量大小 | 1 | 台 |
| 17 | 风帽 | / | PP材质 | 1 | 只 |
| 18 | 消音器 | 300*450 | PP材质 | 1 | 台 |
| 19 | 风机软接头 | DN650/350*450 | PP材质 | 1 | 只 |
| 20 | 防震垫 | / | 橡胶软垫 | 4 | 只 |
| 21 | 防火阀 | 300*450 | 镀锌钢板定制 | 1 | 只 |
| 22 | 风管 | 300*300 | PVC材质 | 6 | 米 |
| 23 |  | 300*500 | PVC材质 | 8 | 米 |
| 24 |  | 300*600 | PVC材质 | 10 | 米 |
| 25 |  | DN160 | PVC材质 | 15 | 米 |
| 26 |  | DN110 | PVC材质 | 20 | 米 |
| 27 | 弯头 | 300*300 | PVC材质 | 6 | 只 |
| 28 |  | 300*500 | PVC材质 | 5 | 只 |
| 29 |  | 300*600 | PVC材质 | 4 | 只 |
| 30 |  | DN110 | PVC材质 | 15 | 只 |
| 31 | PP变径 | DN160/DN110 | PVC材质 | 20 | 只 |
| 32 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 14 | 只 |
| 33 | 风机电缆线 | / | 三相电缆 | 1 | 式 |
| 34 | 风机控制电箱 | / | 钢质 | 1 | 只 |
| 35 | 风管支架及吊杆 | / | 定制 | 1 | 套 |
| 36 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，吊顶，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 37 | 通风药品柜 | 1000*500*2000 | PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件。 | 14 | 个 |
| 38 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 1.结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2．外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3．内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4．台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚至25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 5．照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6．拉手：采用ABS注塑； 7．气流板： 采用5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10．窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11. 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易。 ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件 | 1 | 台 |
| 39 | 通风柜通风系统 | / | 1.配置排风机、控制电箱。采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管直径315mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。满足通风药品柜、通风柜的通风使用。 | 1 | 套 |
| 40 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16mm厚环保生态板，其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 15 | 个 |
| 41 | 边台 | 4860*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件 | 1 | 张 |
| 42 | 滴水架 | 600*450 | 单面高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型设清洁水自动回流装置。 | 1 | 套 |
| 43 | 水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 只 |
| 44 | 三联高低位水嘴 | / | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 投标单位需提供现场演示（演示一） | 1 | 套 |
| 45 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 21 | 个 |
| 46 | 边台 | 2940*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7。可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 个 |
| 47 | 滴水架 | 600*450 | 单面高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型设清洁水自动回流装置。 | 1 | 个 |
| 48 | 水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 只 |
| 49 | 三联高低位水嘴 | / | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 50 | 智能系统控制柜 | 500*200*1250 | 1.智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 2.电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3.照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 4.给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 5.智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 6.通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 7.控制系统：采用自主研发控制系统； 8.系统需配置高性能 4 核处理器、5 英寸 720P 触摸显示屏的手脉采集模块，搭载核心手脉识别系统和机器视觉技术进行身份认证。 9.用户使用吊装系统时需在控制系统刷手脉，确认使用者身份。系统支持验证用户的身份信息和验证结果实时上传到后台管理系统。 投标单位需提供现场演示（演示一） | 1 | 台 |
| 51 | 顶装智能控制平台 | 10寸 | 1.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 2.供水控制：集中控制整室给排水； 3.照明控制：分组控制整室照明； 4.电源控制：控制学生AC220V电源； 5.摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 投标单位需提供现场演示（演示一） | 1 | 套 |
| 52 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。 | 1 | 套 |
| 53 | 远程控制系统 | 定制 | 1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用APP能控制总电源关闭； 3. APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）。 | 1 | 项 |
| 54 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项 |
| 55 | 摇臂控制系统 | 定制 | 动力采用减速低压电机，连接杆采用专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为正方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，同时可以扩展煤气等模块。 | 12 | 套 |
| 56 | 模块主架舱体 | 1200*720*195 | 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 12 | 组 |
| 57 | 集成功能模块舱体 | / | 采用ABS材质，模具一体成型。带自动复位旋转装置，旋转角度为正负90°，上升的过程中能自动复位。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 12 | 套 |
| 58 | 电源供应模块 | 220V | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 24 | 组 |
| 59 |  | 0-24V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 24 | 组 |
| 60 |  | 485模块 | 采用485网络模块接口，即插即用。 | 12 | 个 |
| 61 | 学生端防堵反冲洗装置 | 定制 | 给水采用PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件。 | 12 | 套 |
| 62 | 学生端给排水接口 | / | PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 24 | 套 |
| 63 | 自动管理排水系统 | / | 采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 | 1 | 套 |
| 64 | 辅助舱体 | 450*720*195 | 1.采用标准模块化组成，450*720*195mm为一组； 2.外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 4 | 组 |
| 65 | 主架舱体防尘检修板 | 1200*500*1 | 采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 6 | 个 |
| 66 | 辅助舱体防尘检修板 | 450*500*1 | 采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 4 | 个 |
| 67 | 智能灯光照明装置 | 定制 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 12 | 组 |
| 68 | 电源供应线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线，不含网络布线。 | 1 | 项 |
| 69 | 智能控制系统线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布。 | 1 | 项 |
| 70 | 给水管路 | 定制 | 给水主管选用20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 71 | 排水管路 | 定制 | 排水管选用加厚50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 72 | 舱体末端封板 | 定制 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 4 | 个 |
| 73 | 支架功能封板 | / | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 18 | 套 |
| 74 | 安装支架 | / | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 式 |
| 75 | 安装辅件 | 定制 | 1.采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。 2.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板，专员安装等。 | 1 | 式 |
| 76 | 智慧无线互动终端 | / | 1.像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2.帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒； 3.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm 4.万象软管式设计，任意方向可调。可以微距显示，也可以拍摄超大A1幅面(拍摄大场面实训，创客场景）。 5.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边。 6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，视频格式FLV,MP4,AVI 7. 连接方式：无线传输频率300M/S 8.光源：自然光、LED灯补光 9.同时连接多媒体显示设备（一体机，电子白板，纳米黑板）最大连接数为60台。 | 8 | 台 |
| 77 | 视频采集服务器互动软件 | / | 1.和一体机、电子白板等教学多媒体显示设备无线连接，实时展示学生学习的视频画面，同时无线互动终端连接设备数量不低于25个，无线传输距离可达50米。 2.教师可以随时调用任何一位学生的学习画面（包含解题过程，书写过程，绘画过程，弹奏过程，手工过程，实验过程，阅读过程中的所有细节）,同步显现到大屏幕，展示每个学生的实时画面，进行互动教学。 3.支持一键调取2、4画面同屏展示进行对比教学，对比内容包括即时拍照图像、电脑本地图像和视频文件，在每一个对比窗口都可以调用任意一个互动终端实时显示画面 4.支持电脑屏幕、实物展示的视频录制，录制完成后自动生成MP4格式，无须二次转换。 5．支持设置任意区域大小录制，且电子白板工具条可批注。 6.微课录制支持录制、暂停、继续录制、停止等操作。 7.课件录制支持PPT录制，视频录制，WORD文档、EXCEL表格录制等。 8.支持电子白板讲解批注功能。 9.展示画面可以通过鼠标滚动键无极缩放，任意角度旋转纠偏，可以随时拍照、录像、对展示和批注内容保存。 10.支持图像自动纠偏、裁边、自动展平的处理功能。 11.支持微课云平台功能，支持微课上传、下载和在线观看。也支持上传到校园网，微信分享 12.支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课、文档等分类存档，微课按生成的日期自动归档。 | 1 | 套 |
| 78 | 软件包 |  | 1.支持Windows XP/Windows7/Windows8/Windows10系统； 2.软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供高中版物理、化学、生物专用软件和高中版通用软件； 3.专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科学教材与课外探究的要求； 4.光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行； 5.支持软件版本升级，能持续兼容旧有的和新增的传感器。支持4通道无线并行采集； 6.软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格； 7.软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式； 8.具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K;具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复； 9.可以对实验设置进行保存，生成实验模板； 10.具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析。 | 1 | 套 |
| 79 | 数据采集器 |  | 1、半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 2、四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3、USB接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7、支持四通道无线数据采集； 8、采用插接式结构，方便有线、无线工作模式切换。 | 11 | 台 |
| 80 | 传感器数据显示模块 |  | 1.产品通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 2.并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。 3.可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 | 11 | 台 |
| 81 | 有线接口 |  | 采用连线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与数据采集器接插使用 | 11 | 只 |
| 82 | 传感器无线发射模块 |  | 接驳各种传感器，通过扫码技术实现无线通讯功能。BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电。 | 11 | 只 |
| 83 | 附件 |  | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等。 | 11 | 套 |
| 84 | 铝合金箱 |  | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 | 11 | 只 |
| 85 | 温度传感器A |  | 1.测量范围：-20℃~+130℃； 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 11 | 只 |
| 86 | 相对压强传感器 |  | 1.测量范围：-20kPa~+20kPa； 2.可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能。 | 11 | 只 |
| 87 | 多量程电流传感器 |  | 1.测量范围：-2A~+2A； 2.测量范围：-200mA~+200mA； 3.测量范围：-20mA ~+20mA； 4.通过传感器上的按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。 | 11 | 只 |
| 88 | pH传感器 |  | 1.测量范围：0~14； 2.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 11 | 只 |
| 89 | 电导率传感器 |  | 1.测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm； 2.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 11 | 只 |
| 90 | 氧气传感器 |  | 1.测量范围：0～100％； 2.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带校准按钮。 | 11 | 只 |
| 91 | 中和滴定实验装置 |  | 由滴定计数器（光电门传感器+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 | 11 | 套 |
| 92 | 磁力加热搅拌器 |  | 配合中和滴定实验器完成滴定类实验。 | 11 | 套 |
| 93 | 稀释池 |  | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 11 | 套 |
| 94 | 远红外加热器 |  | 220V交流供电，功率80W；圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 | 11 | 套 |
| 95 | 多向转接头 |  | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 11 | 套 |
| 96 | 多用途生化传感器支架A |  | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好。 | 11 | 套 |
| 1.2通风化学实验室(底排)一+化学准备室二 |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 1.全钢结构； 2. 台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 双重保护的开关， 学生220V 开关也带过载保护，为实验提供必要的安全保障 2.输入电源：AC220V ± 10% 、频率 50Hz 3.工作环境：温度 - 20 º C~+5 0 º C ， 相对湿度 <85 ％（ 25 º C ） ， 海拔 <4000M ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件 | 1 | 套 |
| 3 | 洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件 | 1 | 付 |
| 4 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 1.水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。 2.内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 12 | 套 |
| 5 | 三联高低位龙头 | / | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 | 13 | 套 |
| 6 | PP一体化水槽 | 450*600*250 | 1.水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2.水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 12 | 套 |
| 8 | 多功能柱 | 350*250*760 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |
| 9 | 安全电源 | 定制 | 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护。 | 24 | 个 |
| 10 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1. 新型塑铝结构 2. 台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，总尺寸为1200*600mm，厚度为12.7mm，靠学生一端凸起7mm蝶边，总厚度为19mm，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0mm.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 11 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 12 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 5 | 个 |
| 13 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个。 | 1 | 个 |
| 14 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1。 | 1 | 套 |
| 15 | 吸风装置 | PP | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm。 | 25 | 套 |
| 16 | 通风风机 | / | 1.结构：PP蜗牛式离心风机。 2.功率：≥5.5KW。 3.风量：7100-13500m3/h。 4.风压：926-735Pa。 5.噪音：≤55dB(A)。 6.室内换气次数：≥20次/h。 7.终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 8.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 9.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 10.通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 | 1 | 台 |
| 17 | 风机控制线 | 国标 | 1.采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。 2.电缆的额定电压300/500V 3.电缆长期工作温度-30～90℃ 4.电缆敷设温度不低于0℃ 5.电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 6.低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 1 | 套 |
| 18 | 变频器 | / | 调节风量大小 | 1 | 台 |
| 19 | 风帽 | / | PP材质 | 1 | 只 |
| 20 | 消音器 | 300*450 | PP材质 | 1 | 台 |
| 21 | 风机软接头 | DN650/350*450 | PP材质 | 1 | 只 |
| 22 | 防震垫 | / | 橡胶软垫 | 4 | 只 |
| 23 | 防火阀 | 300*450 | 镀锌钢板定制 | 1 | 只 |
| 24 | 风管 | 300*450 | PVC材质 | 15 | 米 |
| 25 |  | DN160 | PVC材质 | 31 | 米 |
| 26 |  | DN110 | PVC材质 | 25 | 米 |
| 27 | 弯头 | DN400 | PVC材质 | 3 | 只 |
| 28 |  | DN110 | PVC材质 | 15 | 只 |
| 29 | PP变径 | DN160/DN110 | PVC材质 | 24 | 只 |
| 30 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 14 | 只 |
| 31 | 风机控制电箱 | / | 钢质 | 1 | 只 |
| 32 | 风管支架及吊杆 | / | 定制 | 1 | 套 |
| 33 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 34 | 边台 | 4000*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 35 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 3 | 个 |
| 36 | 水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 只 |
| 37 | 三联高低位水嘴 | / | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 套 |
| 38 | 试剂架 | 3150*275*750 | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 39 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 5 | 个 |
| 40 | 滴水架 | 600*450 | 单面高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型设清洁水自动回流装置。 | 1 | 个 |
| 41 | 通风药品柜 | 1000*500*2000 | 1.PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 12 | 个 |
| 42 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计； 2．外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3．内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作； 4．台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚至25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能； 5．照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃； 6．拉手：采用ABS注塑； 7．气流板： 采用5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯； 9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀； 10．窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 11. 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易。 | 1 | 台 |
| 43 | 通风柜通风系统 | / | 1.配置排风机、控制电箱。采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 2.规格：主风管直径315mm，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。满足通风药品柜、通风柜的通风使用。 | 1 | 套 |
| 1.3通风化学实验室(底排)二+化学废水处理室 |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 1.全钢结构 2. 台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 1.学生 220V 开关 也带 过载保护 ，为实验提供 必要的安全保障 2.输入电源：AC220V ± 10% 、频率 50Hz 3.工作环境：温度 - 20 º C~+5 0 º C ， 相对湿度 <85 ％（ 25 º C ） ， 海拔 <4000m。 | 1 | 套 |
| 3 | 洗眼器 | 单眼 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 付 |
| 4 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 1.水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。 2.内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 12 | 套 |
| 5 | 三联高低位龙头 | / | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 | 13 | 套 |
| 6 | PP一体化水槽 | 450*600*250 | 1.水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2.水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 7 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 12 | 套 |
| 8 | 多功能柱 | 350*250*760 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |
| 9 | 安全电源 | 定制 | 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护。 | 24 | 个 |
| 10 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1. 新型塑铝结构 2. 台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，总尺寸为1200*600mm，厚度为12.7mm，靠学生一端凸起7mm蝶边，总厚度为19mm，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0mm.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 11 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 12 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 5 | 个 |
| 13 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个。 | 1 | 个 |
| 14 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1。 | 1 | 套 |
| 15 | 吸风装置 | PP | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm。 | 25 | 套 |
| 16 | 通风风机 | / | 1.结构：PP蜗牛式离心风机。 2.功率：≥5.5KW。 3.风量：7100-13500m3/h。 4.风压：926-735Pa。 5.噪音：≤55dB(A)。 6.室内换气次数：≥20次/h。 7.终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 8.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 9.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 10.通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 | 1 | 台 |
| 17 | 风机控制线 | 国标 | 1、采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。1. 电缆的额定电压300/500V 2. 电缆长期工作温度-30～90℃ 3. 电缆敷设温度不低于0℃ 4. 电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 5. 低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 1 | 套 |
| 18 | 变频器 | / | 调节风量大小 | 1 | 台 |
| 19 | 风帽 | / | PP材质 | 1 | 只 |
| 20 | 消音器 | 300*450 | PP材质 | 1 | 台 |
| 21 | 风机软接头 | DN650/350*450 | PP材质 | 1 | 只 |
| 22 | 防震垫 | / | 橡胶软垫 | 4 | 只 |
| 23 | 防火阀 | 300*450 | 镀锌钢板定制 | 1 | 只 |
| 24 | 风管 | 300*450 | PVC材质 | 15 | 米 |
| 25 |  | DN160 | PVC材质 | 31 | 米 |
| 26 |  | DN110 | PVC材质 | 25 | 米 |
| 27 | 弯头 | DN400 | PVC材质 | 3 | 只 |
| 28 |  | DN110 | PVC材质 | 15 | 只 |
| 29 | PP变径 | DN160/DN110 | PVC材质 | 24 | 只 |
| 30 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 14 | 只 |
| 31 | 风机控制电箱 | / | 钢质 | 1 | 只 |
| 32 | 风管支架及吊杆 | / | 定制 | 1 | 套 |
| 33 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 34 | 化学废水处理系统 | 1600*950*1900 | 1.废水收集—调节池—中和、混凝反应、絮凝反应设备—沉淀设备—纤维球过滤器--排放污泥浓缩-压榨脱水—外运； 2.调节池：用于贮存车间流出污水作水质水量均衡调节，容积一般不小于4小时污水贮存量。 3.设备基础：用于放置设备及操作空间一般不小于设备占地两倍面积。 4.污泥池：贮存污泥不小于4小时污泥贮存量。 5.电源：三根相线一根零线一根接地线，线粗细根据所选设备功率定。 | 1 | 套 |
| 35 | 蓄水池 | / | 10毫米PP板定制。 | 1 | 套 |
| 36 | 安装附件 | / | 上下水管连接附件，安装阀门、内丝球阀等。 | 1 | 套 |
| 37 | 钢制黑板 |  | 900mm×600mm双面 | 1 | 块 |
| 38 | 打孔器 |  | 4件 | 2 | 套 |
| 39 | 打孔夹板 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 40 | 打孔器刮刀 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 41 | 手摇钻孔器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 42 | 电动钻孔机 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 台 |
| 43 | 仪器车 |  | 至少两层，上层带护栏,不锈钢 | 2 | 辆 |
| 44 | 电动离心机 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 45 | 离心沉淀器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 46 | 磁力加热搅拌器 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 台 |
| 47 | 酒精喷灯 |  | 坐式 | 4 | 个 |
| 48 | 电加热器 |  | 密封式 | 1 | 台 |
| 49 | 列管式烘干器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 50 | 烘干箱 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 51 | 水浴锅 |  | 铜制 | 2 | 个 |
| 52 | 保温漏斗 |  | 铜制 | 5 | 个 |
| 53 | 注射器 |  | 5mL，塑料 | 25 | 只 |
| 54 | 注射器 |  | 50mL，塑料 | 5 | 只 |
| 55 | 注射器 |  | 100mL | 5 | 只 |
| 56 | 塑料洗瓶 |  | 250mL | 25 | 个 |
| 57 | 试剂瓶托盘 |  | 符合教育装备标准 | 80 | 个 |
| 58 | 实验用品提篮 |  | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 8 | 个 |
| 59 | 塑料水槽（透明） |  | 250mm×180mm×100mm | 25 | 个 |
| 60 | 碘升华凝华管 |  | 密封式 | 25 | 个 |
| 61 | 聚光小手电筒 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 支 |
| 62 | 方座支架 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 套 |
| 63 | 万能夹 |  | 符合教育装备标准 | 5 | 个 |
| 64 | 三脚架 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 65 | 泥三角 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 66 | 试管架 |  | 12孔 | 25 | 个 |
| 67 | 漏斗架 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 68 | 滴定台 |  | 铸铁底座,玻璃面,杆镀铬 | 25 | 个 |
| 69 | 滴定夹 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 70 | 多用滴管架 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 71 | 移液管架 |  | 符合教育装备标准 | 13 | 个 |
| 72 | 比色管架 |  | 6孔 | 25 | 个 |
| 73 | 高中学生电源 |  | 交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档。 | 25 | 台 |
| 74 | 高中教学电源 |  | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断。 | 1 | 台 |
| 75 | 托盘天平 |  | 100g，0.1g | 28 | 台 |
| 76 | 托盘天平 |  | 500g，0.5g | 1 | 台 |
| 77 | 电子天平 |  | 100g，0.1g | 28 | 台 |
| 78 | 电子天平 |  | 200g，0.001g | 1 | 台 |
| 79 | 电子天平 |  | 400g，0.1g | 1 | 台 |
| 80 | 电子停表 |  | 0.1s | 1 | 只 |
| 81 | 温度计 |  | 红液，0℃～100℃ | 50 | 支 |
| 82 | 温度计 |  | 水银，0℃～360℃ | 2 | 支 |
| 83 | 数字温度计 |  | -10℃～200℃ | 1 | 个 |
| 84 | 多用电表 |  | 指针式，不低于2.5级 | 1 | 个 |
| 85 | 演示电流电压表 |  | 2.5级 | 1 | 台 |
| 86 | 密度计 |  | 密度＞1 g/cm3 | 1 | 支 |
| 87 | 密度计 |  | 密度＜1 g/cm3 | 1 | 支 |
| 88 | 酸度计(pH计) |  | 测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1 | 25 | 支 |
| 89 | 原电池实验器 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 90 | 贮气装置 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 台 |
| 91 | 溶液导电演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 92 | 微型溶液导电实验器 |  | 符合教育装备标准 | 50 | 套 |
| 93 | 中和热测定仪 |  | 符合教育装备标准 | 50 | 套 |
| 94 | 化学实验废液处理装置 |  | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵。 | 1 | 台 |
| 95 | 气体实验微型装置 |  | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL。 | 13 | 套 |
| 96 | 氢燃料电池演示器 |  | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm×33mm | 1 | 套 |
| 97 | 氢燃料电池实验器 |  | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm，带电流、电压表 | 8 | 套 |
| 98 | 电解槽演示器 |  | 离子交换膜 | 1 | 台 |
| 99 | 电泳演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 100 | 放电反应实验仪 |  | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 1 | 套 |
| 101 | 光化学实验演示器 |  | 甲烷与氯气的反应 | 1 | 台 |
| 102 | 炼铁高炉模型 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 103 | 分子结构模型 |  | 氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 104 | 分子结构模型 |  | 分组用 | 25 | 套 |
| 105 | 金刚石结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 106 | 石墨结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 107 | 碳-60结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 108 | 氯化钠晶体结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 109 | 碳的同素异形体结构模型 |  | 包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸 | 1 | 套 |
| 110 | 氯化铯晶体结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 111 | 二氧化碳晶体结构模 |  | 球直径不小于25mm | 1 | 套 |
| 112 | 二氧化硅晶体结构模型 |  | 球直径不小于25mm | 1 | 套 |
| 113 | 金属晶体结构模型 |  | 球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 114 | 电子云杂化轨道模型 |  | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 1 | 套 |
| 115 | 气体摩尔体积模型 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 116 | 金属矿物、金属及合金标本 |  | 各类不少于5种 | 1 | 盒 |
| 117 | 原油常见馏分标本 |  | 不少于8种 | 1 | 盒 |
| 118 | 合成有机高分子材料标本 |  | 不少于10种 | 1 | 盒 |
| 119 | 新型无机非金属材料标本 |  | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 1 | 盒 |
| 120 | 量筒 |  | 10mL | 56 | 个 |
| 121 | 量筒 |  | 25mL | 56 | 个 |
| 122 | 量筒 |  | 50mL | 56 | 个 |
| 123 | 量筒 |  | 100mL | 2 | 个 |
| 124 | 量筒 |  | 500mL | 2 | 个 |
| 125 | 量筒 |  | 1000mL | 2 | 个 |
| 126 | 量杯 |  | 250mL | 2 | 个 |
| 127 | 容量瓶 |  | 50mL | 2 | 个 |
| 128 | 容量瓶 |  | 100mL | 56 | 个 |
| 129 | 容量瓶 |  | 250mL | 4 | 个 |
| 130 | 容量瓶 |  | 500mL | 2 | 个 |
| 131 | 容量瓶 |  | 1000mL | 2 | 个 |
| 132 | 滴定管 |  | 酸式，25mL | 25 | 支 |
| 133 | 滴定管 |  | 碱式，25mL | 25 | 支 |
| 134 | 滴定管 |  | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 1 | 支 |
| 135 | 移液管 |  | 1mL | 28 | 支 |
| 136 | 移液管 |  | 2mL | 28 | 支 |
| 137 | 移液管 |  | 5mL | 28 | 支 |
| 138 | 移液管 |  | 25mL | 28 | 支 |
| 139 | 试管 |  | 12mm×70mm | 300 | 支 |
| 140 | 试管 |  | 15mm×150mm | 300 | 支 |
| 141 | 试管 |  | 18mm×180mm | 100 | 支 |
| 142 | 试管 |  | 20mm×200mm | 100 | 支 |
| 143 | 试管 |  | 32mm×200mm | 30 | 支 |
| 144 | 试管 |  | 40mm×200mm | 30 | 支 |
| 145 | 具支试管 |  | 18mm×180mm | 20 | 支 |
| 146 | 具支试管 |  | 20mm×200mm | 20 | 支 |
| 147 | 硬质玻璃管 |  | 15mm×150mm | 30 | 支 |
| 148 | 硬质玻璃管 |  | 20mm×250mm | 10 | 支 |
| 149 | 燃烧管 |  | 25mm×300mm | 2 | 支 |
| 150 | Y形试管 |  | 20mm | 3 | 支 |
| 151 | 烧杯 |  | 5mL | 56 | 个 |
| 152 | 烧杯 |  | 10mL | 56 | 个 |
| 153 | 烧杯 |  | 25mL | 84 | 个 |
| 154 | 烧杯 |  | 50mL | 56 | 个 |
| 155 | 烧杯 |  | 100mL | 84 | 个 |
| 156 | 烧杯 |  | 250mL | 84 | 个 |
| 157 | 烧杯 |  | 500mL | 20 | 个 |
| 158 | 烧杯 |  | 1000mL | 8 | 个 |
| 159 | 烧瓶 |  | 圆底，长颈，250mL | 56 | 个 |
| 160 | 烧瓶 |  | 圆底，短颈，厚口 250mL | 28 | 个 |
| 161 | 烧瓶 |  | 圆底，长颈，500mL | 56 | 个 |
| 162 | 烧瓶 |  | 平底，长颈，250mL | 5 | 个 |
| 163 | 锥形瓶 |  | 100mL | 56 | 个 |
| 164 | 锥形瓶 |  | 250mL | 15 | 个 |
| 165 | 蒸馏烧瓶 |  | 250mL | 56 | 个 |
| 166 | 三口烧瓶 |  | 500mL | 5 | 个 |
| 167 | 酒精灯 |  | 150mL，单头 | 25 | 个 |
| 168 | 酒精灯 |  | 250mL，单头 | 2 | 个 |
| 169 | 酒精灯 |  | 250mL，双头 | 2 | 个 |
| 170 | 干燥塔 |  | 250mL | 2 | 个 |
| 171 | 气体洗瓶 |  | 250mL | 2 | 个 |
| 172 | 抽滤瓶 |  | 500mL | 2 | 个 |
| 173 | 抽气管 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 个 |
| 174 | 干燥器 |  | 160mm | 4 | 个 |
| 175 | 气体发生器 |  | 250mL | 4 | 个 |
| 176 | 冷凝器 |  | 直固，300mm | 2 | 支 |
| 177 | 冷凝器 |  | 球形，300mm | 1 | 支 |
| 178 | 牛角管 |  | 弯形，18mm×150mm | 2 | 支 |
| 179 | 漏斗 |  | 60mm | 25 | 个 |
| 180 | 漏斗 |  | 90mm | 6 | 个 |
| 181 | 安全漏斗 |  | 直形 | 5 | 个 |
| 182 | 安全漏斗 |  | 双球 | 2 | 个 |
| 183 | 分液漏斗 |  | 锥(梨)形，100mL | 13 | 个 |
| 184 | 分液漏斗 |  | 球形，50mL | 13 | 个 |
| 185 | 布氏漏斗 |  | 80mm | 2 | 个 |
| 186 | T形管 |  | 符合教育装备标准 | 13 | 个 |
| 187 | Y形管 |  | 符合教育装备标准 | 13 | 个 |
| 188 | 离心管 |  | 10mL | 10 | 支 |
| 189 | 干燥管 |  | 单球，150mm | 25 | 支 |
| 190 | 干燥管 |  | U型，15mm×150mm | 25 | 支 |
| 191 | 干燥管 |  | U型，20mm×200mm | 3 | 支 |
| 192 | 干燥管 |  | U型，具支，15mm×150mm | 3 | 支 |
| 193 | 比色管 |  | 25mL | 65 | 支 |
| 194 | 比色管 |  | 50ml | 5 | 支 |
| 195 | 活塞 |  | 直形 | 5 | 支 |
| 196 | 活塞 |  | T形 | 2 | 支 |
| 197 | 圆水槽 |  | 200mm×100mm | 2 | 个 |
| 198 | 圆水槽 |  | 270mm×140mm | 4 | 个 |
| 199 | 玻璃钟罩 |  | 150mm×280mm | 2 | 个 |
| 200 | 钴玻璃片 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 201 | 集气瓶 |  | 125mL，附毛玻璃片 | 150 | 个 |
| 202 | 集气瓶 |  | 250mL，附毛玻璃片 | 20 | 个 |
| 203 | 集气瓶 |  | 500mL，附毛玻璃片 | 5 | 个 |
| 204 | 液封除毒气集气瓶 |  | 250mL | 5 | 个 |
| 205 | 广口瓶 |  | 60mL | 400 | 个 |
| 206 | 广口瓶 |  | 125mL | 56 | 个 |
| 207 | 广口瓶 |  | 250mL | 56 | 个 |
| 208 | 广口瓶 |  | 500mL | 8 | 个 |
| 209 | 广口瓶 |  | 60mL | 84 | 个 |
| 210 | 广口瓶 |  | 125mL | 10 | 个 |
| 211 | 广口瓶 |  | 250mL | 10 | 个 |
| 212 | 细口瓶 |  | 60mL | 60 | 个 |
| 213 | 细口瓶 |  | 125mL | 400 | 个 |
| 214 | 细口瓶 |  | 250mL | 80 | 个 |
| 215 | 细口瓶 |  | 500mL | 30 | 个 |
| 216 | 细口瓶 |  | 1000mL | 30 | 个 |
| 217 | 细口瓶 |  | 3000mL | 2 | 个 |
| 218 | 细口瓶 |  | 60mL | 100 | 个 |
| 219 | 细口瓶 |  | 125mL | 100 | 个 |
| 220 | 细口瓶 |  | 250mL | 20 | 个 |
| 221 | 细口瓶 |  | 500mL | 2 | 个 |
| 222 | 细口瓶 |  | 1000mL | 2 | 个 |
| 223 | 细口瓶 |  | 棕色，3000mL | 1 | 个 |
| 224 | 下口瓶 |  | 5000mL | 2 | 个 |
| 225 | 滴瓶 |  | 30mL | 100 | 个 |
| 226 | 滴瓶 |  | 60mL | 400 | 个 |
| 227 | 滴瓶 |  | 30mL | 56 | 个 |
| 228 | 滴瓶 |  | 60mL | 80 | 个 |
| 229 | 称量瓶 |  | 25mm×40mm | 2 | 个 |
| 230 | 坩埚 |  | 30mL | 56 | 个 |
| 231 | 坩埚钳 |  | 200mm | 56 | 个 |
| 232 | 烧杯夹 |  | 符合教育装备标准 | 4 | 个 |
| 233 | 镊子 |  | 符合教育装备标准 | 56 | 个 |
| 234 | 试管夹 |  | 符合教育装备标准 | 56 | 个 |
| 235 | 水止皮管夹 |  | 符合教育装备标准 | 56 | 个 |
| 236 | 螺旋皮管夹 |  | 符合教育装备标准 | 5 | 个 |
| 237 | 石棉网 |  | 符合教育装备标准 | 56 | 个 |
| 238 | 隔热网 |  | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 56 | 个 |
| 239 | 二连球 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 个 |
| 240 | 燃烧匙 |  | 符合教育装备标准 | 56 | 个 |
| 241 | 药匙 |  | 符合教育装备标准 | 56 | 个 |
| 242 | 玻璃管 |  | 5mm～6mm | 6 | 千克 |
| 243 | 玻璃管 |  | 7mm～8mm | 5 | 千克 |
| 244 | 玻璃棒 |  | 3mm～4mm | 4 | 千克 |
| 245 | 玻璃棒 |  | 5mm～6mm | 4 | 千克 |
| 246 | 软胶塞 |  | 符合教育装备标准 | 10 | 千克 |
| 247 | 橡胶管 |  | 符合教育装备标准 | 4 | 千克 |
| 248 | 乳胶管 |  | 4*6mm | 60 | 米 |
| 249 | 洗耳球 |  | 60mL | 28 | 个 |
| 250 | 试管刷 |  | 符合教育装备标准 | 56 | 个 |
| 251 | 烧瓶刷 |  | 符合教育装备标准 | 28 | 个 |
| 252 | 滴定管刷 |  | 符合教育装备标准 | 28 | 个 |
| 253 | 结晶皿 |  | 80mm | 2 | 个 |
| 254 | 表面皿 |  | 60mm | 56 | 个 |
| 255 | 表面皿 |  | 100mm | 4 | 个 |
| 256 | 研钵 |  | 60mm | 56 | 个 |
| 257 | 研钵 |  | 90mm | 2 | 个 |
| 258 | 蒸发皿 |  | 60mm | 56 | 个 |
| 259 | 蒸发皿 |  | 100mm | 5 | 个 |
| 260 | 反应板 |  | 6穴 | 56 | 个 |
| 261 | 井穴板 |  | 9孔，0.7mL×9 | 56 | 个 |
| 262 | 井穴板 |  | 6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞 | 56 | 个 |
| 263 | 塑料多用滴管 |  | 4mL | 500 | 支 |
| 264 | 白金丝 |  | 0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸 | 2 | 支 |
| 265 | pH广范围试纸 |  | 1～14 | 20 | 本 |
| 266 | 蓝石蕊试纸 |  | 符合教育装备标准 | 15 | 本 |
| 267 | 红石蕊试纸 |  | 符合教育装备标准 | 15 | 本 |
| 268 | 淀粉碘化钾试纸 |  | 符合教育装备标准 | 10 | 本 |
| 269 | 亚甲基蓝 |  | 符合教育装备标准25克 | 1 | 瓶 |
| 270 | 定性滤纸 |  | 9*9cm | 15 | 本 |
| 271 | 高中化学实验材料 |  | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 25 | 份 |
| 272 | 电极材料 |  | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 25 | 套 |
| 273 | 一字螺丝刀 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 支 |
| 274 | 十字螺丝刀 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 支 |
| 275 | 尖嘴钳 |  | 150mm | 1 | 把 |
| 276 | 手锤 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 277 | 三角锉刀 |  | 250mm带柄 | 1 | 个 |
| 278 | 剪刀 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 279 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 280 | 玻璃管切割器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 281 | 工作服 |  | 防酸碱 | 3 | 件 |
| 282 | 护目镜 |  | 侧面完全遮挡 | 52 | 个 |
| 283 | 防护面罩 |  | 可提供颈部和头部保护 | 1 | 个 |
| 284 | 防毒口罩 |  | 有活性炭 | 1 | 个 |
| 285 | 手套 |  | 耐酸 | 2 | 双 |
| 286 | 手套 |  | 一次性乳胶手套 | 50 | 双 |
| 287 | 洗眼器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 288 | 简易急救箱 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 件 |
| 1.4化学学科教室+危化品室 |
| 1 | 梯形桌 | 800-400*320*780 | 1.钢架结构，桌面为12.7mm厚抗倍特板，周边加厚至25.4mm。 2.框架为优质圆形钢管弯曲焊接成型，表面环氧树脂喷涂。 | 36 | 张 |
| 2 | 边台1 | 11750*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 3 | 边台2 | 1450*1000*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 4 | 张 |
| 4 | 水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 8 | 只 |
| 5 | 三联高低位龙头 | / | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 | 8 | 套 |
| 6 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 52 | 张 |
| 7 | 万向吸风罩 | 三节 | 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。 2. 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3. 关节连接杆：304不锈钢。 4. 关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。 6. 拱形集气罩：直径375mm，高密度PP制成。 7. 伸缩导管：直径75mmPP。 8. 固定底座：高密度PVC材质，非粘接而成，模具注塑一体成型。 ★需提供市级及以上质量监督检验技术研究院出具的检测报告复印件 | 8 | 个 |
| 8 | 通风风机 | / | 1.结构：PP蜗牛式离心风机。 2.功率：≥5.5KW。 3.风量：7100-13500m3/h。 4.风压：926-735Pa。 5.噪音：≤55dB(A)。 6.室内换气次数：≥20次/h。 7.终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 8.每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 9.气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 10.通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。 | 1 | 台 |
| 9 | 风机控制线 | 国标 | 1、采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。1. 电缆的额定电压300/500V 2. 电缆长期工作温度-30～90℃ 3. 电缆敷设温度不低于0℃ 4. 电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 5. 低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 | 1 | 套 |
| 10 | 变频器 | / | 调节风量大小 | 1 | 台 |
| 11 | 风帽 | / | PP材质 | 1 | 只 |
| 12 | 消音器 | 300*450 | PP材质 | 1 | 台 |
| 13 | 风机软接头 | DN650/350*450 | PP材质 | 1 | 只 |
| 14 | 防震垫 | / | 橡胶软垫 | 4 | 只 |
| 15 | 防火阀 | 300*450 | 镀锌钢板定制 | 1 | 只 |
| 16 | 风管 | 300*450 | PVC材质 | 15 | 米 |
| 17 |  | DN160 | PVC材质 | 31 | 米 |
| 18 |  | DN110 | PVC材质 | 25 | 米 |
| 19 | 弯头 | DN400 | PVC材质 | 3 | 只 |
| 20 |  | DN110 | PVC材质 | 15 | 只 |
| 21 | PP变径 | DN160/DN110 | PVC材质 | 24 | 只 |
| 22 | 手动阀 | DN160 | PVC材质 | 14 | 只 |
| 23 | 风机控制电箱 |  | 钢质 | 1 | 只 |
| 24 | 风管支架及吊杆 |  | 定制 | 1 | 套 |
| 25 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 26 | 毒品柜 | 900*500*2000 | 1. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.0mm的镀锌钢板，柜体底座采用1.5mm的镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右及层板阶梯）全部采用5mm抗倍特；柜体的底板中部有35mm漏液孔；柜体底部设h=120mm底座，底部焊接加固方管，可方便用于叉车运输，柜底设有抽屉底部最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的填埋腔，用于稳定柜体及埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 3. 柜中部有三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）pp护栏,护栏中间嵌有警示红，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一导流风口，阶梯每层高度50mm。 4. 柜顶部中间有100mm ABS塑料耐腐蚀可调节中央空调旋转出风口，柜顶风口内置一个AC 220V、50HZ、管道风机排风量130m³/h，并设置定时器，温度上下限控制开关环境温度（-40~+60）℃，可设置每天排风温度及智能报警，时控开关置于柜顶右侧，可控制风机每天、每周开启时间及关闭时间方便易燃品毒害品储存柜操作使用。 5、带有一把机械天地锁，一把感应锁、左边门带一把电磁，防止不正常打开、锁带有应急钥匙，当右门打开时，报警提醒用户门已经打开模式，及时关好门。 | 5 | 个 |
| 27 | 离心风机 | 4# | 材质PP米黄色、电机功率2.2KW，所有部件及电器材料符合国家标准，含全钢支架； | 1 | 台 |
| 28 | 软变径 | 4# | 材质软pvc白色 | 2 | 只 |
| 29 | 防震垫 | ￠100 | 橡胶 | 24 | 只 |
| 30 | 风管 | 550×400 | 材质阻燃PP米白色，厚度5mm | 18 | 米 |
| 31 |  | 500×300 | 材质阻燃PP米白色，厚度5mm | 24 | 米 |
| 32 |  | ￠200 | 材质阻燃PP米白色，厚度4mm | 26 | 米 |
| 33 |  | ￠160 | 材质阻燃PP米白色，厚度4mm | 20 | 米 |
| 34 | 出风口变径 | 500×300变400×400 | 材质阻燃PP米白色，厚度5mm | 2 | 只 |
| 35 | 45º弯头 | 550×400 | 材质阻燃PP米白色，厚度5mm | 4 | 只 |
| 36 | 弯头 | 500*300 | 材质阻燃PP米白色，厚度5mm | 2 | 只 |
| 37 |  | ￠160 | 材质阻燃PP米白色，厚度4mm | 8 | 只 |
| 38 | 平衡调节阀 | ￠200 | 材质阻燃PP米白色，厚度4mm | 8 | 只 |
| 39 | 硬变径 | 550×400=500×300 | 材质阻燃PP米白色，厚度4mm | 4 | 只 |
| 40 | 硬变径 | ￠200=￠160 | 材质阻燃PP米白色，厚度4mm | 16 | 只 |
| 41 | 顶吸风罩 | / | 材质阻燃PP米白色 | 20 | 只 |
| 42 | 定风量控制器 | 2.2KW | 200V-240V ±10%，单相；功率 2.2kw模块化结构设计；标准参数访问结构，操作方便。采用IGBT技术。 | 1 | 只 |
| 43 | 通风控制电路系统 | 配套 | 满足实验室通风使用电缆线2.5㎡国标。 | 1 | 套 |
| 1.5英语学科教室 |
| 1 | 三角组合桌 | 576*576*750 | 1.钢木结构； 2.台面：采用环保生态板制作 3.钢架部分：优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上。 | 32 | 张 |
| 2 | 学生凳1 | 380-500 | 1.气压升降，电镀钢管脚架 2.高配三级气杆 3.凳面采用PU发泡一次成型，防静电 | 42 | 张 |
| 3 | 学生凳2 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 6 | 张 |
| 4 | 椭圆形学生桌 | 2400*1200*800 | 1.钢木结构； 2.台面：采用环保生态板制作 3.钢架部分：优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上。 | 1 | 张 |
| 5 | 阶梯 | 定制 | 钢木结构,根据现场实际情况定制。 | 1 | 个 |
| 6 | 边台 | 7320*600*800 | 1.全木结构 2.台面：采用环保生态板制作 3.柜身：柜体为落地式结构，基材为16mm厚实验室专用环保生态板材制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 7 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 1.6数学学科教室 |
| 1 | 梯形桌 | （416-970）*480*750 | 1、台面为12mm厚教室专用三聚氰胺；四周经机器切割处理，断口打磨光滑无棱角，四角圆弧处理。台面与台面之间连接采用卡口式连接，方便快捷。 2、主框架为优质环氧树脂粉末喷涂。后背带加强小背板，采用组合式安装； 3、接头采用锌铝压铸材质，翻转采用气撑支持，防止夹手。 4、书包斗采用专用铝型材组合安装，美观大方 5、四脚安装静音万向轮，可方便课桌的灵活移动翻转，同时能满足固定摆放。 | 48 | 张 |
| 2 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 3 | 办公桌 | / | 1.钢木结构； 2.台面：采用环保生态板制作 3.钢架部分：优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上。 | 1 | 张 |
| 4 | 办公椅 | / | 面采用优质网布面料，内填充高密度海绵；回弹力度好，久坐不变形 不塌陷；不锈钢五星脚架+优质尼龙万向滑轮，韧性强，使用轻便，静音不伤地板，稳固性好。 | 1 | 张 |
| 5 | 作品展示墙 | 定制 | 1.名称:LED射灯 2.安装形式:吸吊顶 3.毛毡；含导轨 | 1 | 套 |
| 6 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 2.1生物创新实验室+标本室 |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 1.全钢结构 2. 台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |
| 2 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 1.整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。 2.内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 12 | 套 |
| 3 | 三联高低位龙头 | / | 采用定制结构，上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。 | 12 | 套 |
| 4 | PP一体化水槽 | 450*600*250 | 1.水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2.水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 12 | 套 |
| 5 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 12 | 套 |
| 6 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1. 新型塑铝结构 2. 台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，总尺寸为1200*600mm，厚度为12.7mm，靠学生一端凸起7mm蝶边，总厚度为19mm，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0mm.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 7 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 8 | 陈列橱 | 2500*500*2400 | 1.侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面整体铝合金移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金材质，层板采用8mm厚钢化玻璃，高低可调。 2.下柜为木制储物柜，柜身基材采用16mm刨花板外贴三聚氰胺刨花板制作，内设一块活动层板。导轨、铰链等五金件。 | 2 | 组 |
| 9 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个。 | 1 | 个 |
| 10 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1。 | 1 | 套 |
| 11 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，吊顶，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 12 | 双面标本柜 | 900*900*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部高1200mm，四面为5mm厚透明白玻镶嵌，双面为金属包边白玻推拉门设计，内部三层5mm厚钢化玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm，板式对开门。不锈钢弓型拉手。 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 30 | 个 |
| 13 | 边台 | 7680*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 14 | 单面标本柜 | 900*450*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上部高1200mm，四面为5mm厚透明白玻镶嵌，正面为金属包边白玻推拉门设计，内部三层5mm厚钢化玻璃活动隔层；下部橱柜高为800mm，板式对开门。不锈钢弓型拉手。 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 7 | 个 |
| 15 | 智能系统控制柜 | 500*200*1250 | 1.智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 2.电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3.照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 4.给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； 5.智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 6.通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 7.控制系统：采用自主研发控制系统； 8.系统需配置高性能 4 核处理器、5 英寸 720P 触摸显示屏的手脉采集模块，搭载核心手脉识别系统和机器视觉技术进行身份认证。 9.用户使用吊装系统时需在控制系统刷手脉，确认使用者身份。系统支持验证用户的身份信息和验证结果实时上传到后台管理系统。 | 1 | 台 |
| 16 | 顶装智能控制平台 | 10寸 | 1.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； 2.供水控制：集中控制整室给排水； 3.照明控制：分组控制整室照明； 4.电源控制：控制学生AC220V电源； 5.摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 1 | 套 |
| 17 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。 | 1 | 套 |
| 18 | 远程控制系统 | 定制 | 1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用APP能控制总电源关闭； 3. APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； 5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）。 | 1 | 项 |
| 19 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项 |
| 20 | 摇臂控制系统 | 定制 | 动力采用减速低压电机，连接杆采用专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为正方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，同时可以扩展煤气等模块。 | 12 | 套 |
| 21 | 模块主架舱体 | 1200*720*195 | 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 12 | 组 |
| 22 | 集成功能模块舱体 | / | 采用ABS材质，模具一体成型。带自动复位旋转装置，旋转角度为正负90°，上升的过程中能自动复位。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 | 12 | 套 |
| 23 | 电源供应模块 | 220V | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 | 24 | 组 |
| 24 |  | 0-24V | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过上下键1～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能；。 | 24 | 组 |
| 25 |  | 485模块 | 采用485网络模块接口，即插即用。 | 12 | 个 |
| 26 | 学生端防堵反冲洗装置 | 定制 | 给水采用PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件。 | 12 | 套 |
| 27 | 学生端给排水接口 | / | PVC材质,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 | 24 | 套 |
| 28 | 自动管理排水系统 | / | 采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 | 1 | 套 |
| 29 | 辅助舱体 | 450*720*195 | 1.采用标准模块化组成，450*720*195mm为一组； 2.外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8mm-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 | 4 | 组 |
| 30 | 主架舱体防尘检修板 | 1200*500*1 | 采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 6 | 个 |
| 31 | 辅助舱体防尘检修板 | 450*500*1 | 采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；造型独特美观，检修方便。 | 4 | 个 |
| 32 | 智能灯光照明装置 | 定制 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 12 | 组 |
| 33 | 电源供应线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线，不含网络布线。 | 1 | 项 |
| 34 | 智能控制系统线路 | 定制 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 | 1 | 项 |
| 35 | 给水管路 | 定制 | 给水主管选用20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 36 | 排水管路 | 定制 | 排水管选用加厚50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 |
| 37 | 舱体末端封板 | 定制 | 采用ABS材质，模具一体成型。 | 4 | 个 |
| 38 | 支架功能封板 | / | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 | 18 | 套 |
| 39 | 安装支架 | / | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 式 |
| 40 | 安装辅件 | 定制 | 1.采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。 2.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板，专员安装等。 | 1 | 式 |
| 41 | 实验室教辅具三维结构成型系统 |  | 1、系统成型方式：熔融沉积成型（FDM） 2、系统结构成型尺寸：240*215*215 毫米(mm); ★3、系统运动控制：全闭环光栅控制，可实现打印喷头运动轨迹误差实时修正，大大提高其打印成型精度与公差精度，提供相关证明材料复印件 4、系统智能功能：人为干涉喷头实时修正系统 ★5、系统智能功能：断电续打技术，可实现断电开启后，回归原来断点继续打印功能，提供相关证明材料复印件 6、系统智能功能：耗材监控报警保护系统 7、系统配套三维切片软件智能功能：交互式打印支撑编辑系统，可实现打印复杂镂空作品并易于去除支撑。 ★8、系统智能功能：内置3D数据模型库。 9、三维数据输入格式：stl、obj/三维数据输出格式：pcode 10、系统成型精度：XY轴(axis) 12.5微米(μm)、Z轴(axis) 1.875微米(μm); 11、最快成型速度：180毫米/秒; 12、最小成型层厚：0.05毫米(mm); 13、最高挤出温度：260摄氏度（C°）; 14、成型材料：PLA(聚乳酸); 15、温控挤出喷口直径：0.4毫米; 16、具有加热平台：最高加热平台温度：130摄氏度（C°）; 17、电源：110v/220v,50-60hz 18、X-Y行走机构：双轨十字轴。 | 1 | 台 |
| 42 | 打印系统配套成型结构耗材 |  | 3mm PLA耗材。 | 1 | 套 |
| 43 | 生物学科主题课程套件 |  | 1.课程结合植物在生物圈的作用、影响植物生长的主要因素、光合作用、蒸腾作用等内容 2.通过模块化花圃的设计与制作以及自由组合，让学生理解生物学科知识并学会应用培养学习兴趣 3.该课程套件结合智能硬件配合图形化编程软件进行实践教学 4.该课程套件包含7课时教学内容，覆盖生物星球、润物无声、万物生长靠太阳、冷暖有知四个主题。 投标单位需提供现场演示（演示二） | 5 | 套 |
| 44 | 显微镜 |  | 1.光学系统: CCIS色差校正光学系统 2.目镜：10×/18广角目镜； 3.目镜筒：铰链式双目，30度倾斜，瞳距调节范围55mm—75mm 4.物镜： 无限远平场消色差物镜4×、10×、40×（弹簧）； 5.转换器：内倾式四孔物镜转换器，响声定位； 6.载物台：复合式机械移动载物台，135x140(mm)，移动范围70x50(mm)，最小读数值0.1mm 7.调焦机构：粗微调同轴调焦，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器。 8.聚光镜： NA1.25阿贝聚光镜。 9.光源：3W LED冷光源照明，长寿命、高亮度，色温好，亮度可调节，长使用寿命； 10.其它：防尘罩、内六角扳手、说明书、香柏油、护眼罩。 | 6 | 个 |
| 45 | 软件包 |  | 1.支持Windows XP/Windows7/Windows8/Windows10系统； 2.软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供高中版物理、化学、生物专用软件和高中版通用软件； 3.专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科学教材与课外探究的要求； 4.光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行； 5.支持软件版本升级，能持续兼容旧有的和新增的传感器。支持4通道无线并行采集； 6.软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格； 7.软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式； 8.具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K;具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复； 9.可以对实验设置进行保存，生成实验模板； 10.具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析。 | 1 | 套 |
| 46 | 数据采集器 |  | 1、半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 2、四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3、USB接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7、支持四通道无线数据采集； 8、采用插接式结构，方便有线、无线工作模式切换。 | 7 | 台 |
| 47 | 传感器数据显示模块 |  | 1.产品通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 2.并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。 3.可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 | 7 | 台 |
| 48 | 有线接口 |  | 采用连线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与数据采集器接插使用 | 7 | 只 |
| 49 | 传感器无线发射模块 |  | 接驳各种传感器，通过扫码技术实现无线通讯功能。BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电，支持在Android、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 50 | 附件 |  | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等。 | 7 | 套 |
| 51 | 铝合金箱 |  | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 | 7 | 只 |
| 52 | 温度传感器A |  | 1.测量范围：-20℃~+130℃； 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔. | 7 | 只 |
| 53 | 相对压强传感器 |  | 1.测量范围：-20kPa~+20kPa； 2.可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能。 | 14 | 只 |
| 54 | 微电流传感器 |  | 1.测量范围：-1μA~+1μA； 2.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能。 | 7 | 只 |
| 55 | pH传感器 |  | 1.测量范围：0~14； 2.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 7 | 只 |
| 56 | 电导率传感器 |  | 1.测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm； 2.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 7 | 只 |
| 57 | 氧气传感器 |  | 1.测量范围：0～100％； 2.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带校准按钮。 | 7 | 只 |
| 58 | 二氧化碳传感器A |  | 1.测量范围：0ppm～5000ppm； 2.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 7 | 只 |
| 59 | 相对湿度传感器 |  | 1.测量范围：0～100%； 2.测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 7 | 只 |
| 60 | 溶解氧传感器 |  | 1.测量范围：0 mg/L～20mg/L； 2.带有温补功能，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带校准按钮。 | 7 | 只 |
| 61 | 气液相密封实验器 |  | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 7 | 套 |
| 62 | 袖珍生化密封实验器 |  | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 7 | 套 |
| 63 | 多向转接头 |  | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 7 | 套 |
| 64 | 多用途生化传感器支架A |  | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好。 | 7 | 套 |
| 2.2生物综合实验室一+生物准备室一 |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 1.全钢结构 2. 台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 此主控台配备一只总电源开关和 4 只分组开关，总电源开关为带漏电和过载双重保护的开关，学生220V 开关 也带 过载保护 ，为实验提供 必要的安全保障 2.输入电源：AC220V ± 10% 、频率 50Hz 3.工作环境：温度 - 20 º C~+5 0 º C，相对湿度 <85 ％（ 25 º C ），海拔 <4000m。 | 1 | 套 |
| 3 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 1.水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。 2.内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 12 | 套 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 大号 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 | 13 | 套 |
| 5 | PP一体化水槽 | 450*600*250 | 1.水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2.水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 12 | 套 |
| 7 | 多功能柱 | 350*250*760 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |
| 8 | 安全光源 | 30W | 支架采用钢制，表面环氧树脂喷塑处理，灯管角度可以自由调节，灯管采用三基色日光灯，光照亮度温和，使用寿命长。自带开关。 | 24 | 只 |
| 9 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1. 新型塑铝结构 2. 台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，总尺寸为1200*600mm，厚度为12.7mm，靠学生一端凸起7mm蝶边，总厚度为19mm，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0mm.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 10 | 学生电源 | / | 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护； | 24 | 个 |
| 11 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 12 | 陈列橱 | 2500*500*2400 | 侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面整体铝合金移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金材质，层板采用8mm厚钢化玻璃，高低可调。下柜为木制储物柜，柜身基材采用16mm刨花板外贴三聚氰胺刨花板制作，内设一块活动层板。导轨、铰链等五金件。 | 2 | 组 |
| 13 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个。 | 1 | 个 |
| 14 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1。 | 1 | 套 |
| 15 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 16 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 15 | 个 |
| 17 | 边台 | 6000*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 18 | 试剂架 | 5150*250*750 | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 19 | 滴水架 | 600*450 | 单面高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型设清洁水自动回流装置。 | 1 | 个 |
| 20 | 水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 只 |
| 21 | 三联高低位水嘴 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 22 | 打孔器 |  | 4件 | 5 | 套 |
| 23 | 仪器车 |  | 不锈钢、双层 | 1 | 辆 |
| 24 | 生物显微镜 |  | 1、 总放大倍数：640倍 2、 整机结构件：材料要求:底座、镜臂、齿条、物镜和目镜镜筒均为金属制。 3、 目镜：H10X H16×惠更斯目镜 4、 物镜： 4x、10x、40xs,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目直筒。 | 25 | 台 |
| 25 | 生物显微镜 |  | 1000X单目，40X，100X物镜采用弹簧镜头，内置光源，带标尺，目镜筒、升降机构和载物台均采用金属合金材料制造，调焦机构带有可调式限位装置和阻尼装置 | 1 | 台 |
| 26 | 生物显微镜 |  | 1000X 双目 带光源、标尺。 | 1 | 台 |
| 27 | 双目立体显微镜 |  | 1、放大倍数：20X，40X 2、目 镜：WF10X(20） 3、物 镜：2X，4X，确保像面齐焦 4、镜 筒：双目，45°倾斜， 瞳间距55-75 5、屈 光 度：双目视度调节范围±5 6、视场范围：5-28 7、工作距离：105 8、调节机构：调焦手轮松紧可调，升降范围55 9、照 明：上照明：LED冷光源1W，下照明：LED冷光源1W 10、包 装：泡沫、纸箱 | 1 | 台 |
| 28 | 放大镜 |  | 手持式，有效通光孔径不小于30，5倍 | 25 | 个 |
| 29 | 电动离心机 |  | 0r/min～4000 r/min,10mL×8，无刷电机，带电锁 | 1 | 台 |
| 30 | 磁力加热搅拌器 |  | 容量：20mL～3000mL,转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速 | 1 | 台 |
| 31 | 高压灭菌锅 |  | 手提式，18L | 1 | 台 |
| 32 | 恒温水浴锅 |  | 一列两孔或四孔 | 2 | 台 |
| 33 | 烘干箱 |  | ≥80L | 1 | 台 |
| 34 | 恒温培养箱 |  | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 1 | 台 |
| 35 | 注射器 |  | 5mL，塑料 | 25 | 支 |
| 36 | 注射器 |  | 100mL，塑料 | 25 | 支 |
| 37 | 整理箱 |  | 矮型，储存及分发药品用 | 10 | 个 |
| 38 | 塑料洗瓶 |  | 250mL | 5 | 个 |
| 39 | 方座支架 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 套 |
| 40 | 三脚架 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 41 | 试管架 |  | 12孔，12柱。 | 25 | 个 |
| 42 | 试管架 |  | 32孔，铝合金，与15×150试管匹配 | 4 | 个 |
| 43 | 托盘天平 |  | 200g，0.2g | 8 | 台 |
| 44 | 温度计 |  | 红液，0℃～100℃ | 25 | 支 |
| 45 | 温度计 |  | 水银，0℃～200℃ | 5 | 支 |
| 46 | 酸度计(pH计) |  | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 5 | 台 |
| 47 | 血球计数板 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 片 |
| 48 | 计数器 |  | 手持式 | 25 | 个 |
| 49 | 接种环 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 50 | 研磨过滤器 |  | 容量20mL | 25 | 个 |
| 51 | 普通手术剪 |  | 直尖头，140mm | 2 | 把 |
| 52 | 眼用手术剪 |  | 直尖头，100mm | 2 | 把 |
| 53 | 手术刀柄 |  | 符合教育装备标准 | 8 | 把 |
| 54 | 手术刀片 |  | 符合教育装备标准 | 8 | 包 |
| 55 | 解剖镊 |  | 尖头，125mm | 27 | 把 |
| 56 | 解剖镊 |  | 阔头，125mm | 27 | 把 |
| 57 | 牙用镊 |  | 单弯，160mm | 4 | 把 |
| 58 | 眼用镊 |  | 直唇头齿,100mm | 2 | 把 |
| 59 | 组织捣碎匀浆机 |  | 0r/min～1200r/min，无级调速最大容量：1L | 1 | 台 |
| 60 | 果酒果醋发酵装置 |  | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 9 | 个 |
| 61 | 玻璃三角刮刀(涂布器) |  | 玻璃 | 25 | 个 |
| 62 | 始祖鸟化石及复原模型 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 63 | 细胞亚显微结构模型 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 64 | 细胞膜结构模型 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 65 | 减数分裂中染色体变化模型组件 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 个 |
| 66 | DNA结构模型 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 67 | DNA双螺旋结构模型组件 |  | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 2 | 个 |
| 68 | 蚕豆叶下表皮装片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 69 | 植物细胞有丝分裂 |  | 洋葱根尖纵切 | 55 | 片 |
| 70 | 胞间连丝切片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 71 | 黑藻叶装片 |  | 显示细胞核及叶绿体 | 55 | 片 |
| 72 | 酵母菌装片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 73 | 水绵装片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 74 | 大肠杆菌涂片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 75 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 76 | 草履虫分裂生殖装片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 77 | 蝗虫精巢减数分裂切片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 78 | 蛙血涂片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 79 | 表皮细胞装片 |  | 蛙或蝾螈 | 55 | 片 |
| 80 | 骨骼肌纵横切 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 81 | 平滑肌分离装片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 82 | 心肌切片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 83 | 运动神经元装片 |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 84 | 胰腺切片(示胰岛) |  | 符合教育装备标准 | 55 | 片 |
| 85 | 正常人染色体装片 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 片 |
| 86 | DNA和RAN在细胞中的分布 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 片 |
| 87 | 线粒体切片 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 片 |
| 88 | 分子与细胞 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 89 | 遗传与进化 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 90 | 稳态与环境 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 91 | 生物技术实践 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 92 | 生物科学与社会 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 93 | 现代生物科技专题 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 94 | 量筒 |  | 10mL | 30 | 个 |
| 95 | 量筒 |  | 25mL | 30 | 个 |
| 96 | 量筒 |  | 50mL | 30 | 个 |
| 97 | 量筒 |  | 100mL | 30 | 个 |
| 98 | 量筒 |  | 500mL | 5 | 个 |
| 99 | 量筒 |  | 1000mL | 5 | 个 |
| 100 | 容量瓶 |  | 25mL | 28 | 个 |
| 101 | 容量瓶 |  | 100mL | 5 | 个 |
| 102 | 容量瓶 |  | 250mL | 5 | 个 |
| 103 | 容量瓶 |  | 500mL | 5 | 个 |
| 104 | 容量瓶 |  | 1000mL | 5 | 个 |
| 105 | 移液管 |  | 1mL | 28 | 支 |
| 106 | 移液管 |  | 2mL | 28 | 支 |
| 107 | 移液管 |  | 5mL | 28 | 支 |
| 108 | 移液管 |  | 10mL | 28 | 支 |
| 109 | 试管 |  | 15mm×150mm | 300 | 支 |
| 110 | 烧杯 |  | 50mL | 100 | 个 |
| 111 | 烧杯 |  | 100mL | 120 | 个 |
| 112 | 烧杯 |  | 250mL | 60 | 个 |
| 113 | 烧杯 |  | 500mL | 30 | 个 |
| 114 | 烧杯 |  | 1000mL | 30 | 个 |
| 115 | 锥形瓶 |  | 50mL | 100 | 个 |
| 116 | 锥形瓶 |  | 100mL | 100 | 个 |
| 117 | 锥形瓶 |  | 250mL | 60 | 个 |
| 118 | 锥形瓶 |  | 500mL | 50 | 个 |
| 119 | 蒸馏烧瓶 |  | 250mL | 9 | 个 |
| 120 | 酒精灯 |  | 150mL | 30 | 个 |
| 121 | 干燥器 |  | 160mm | 1 | 个 |
| 122 | 蒸馏水瓶 |  | 250mL | 2 | 个 |
| 123 | 冷凝器 |  | 300mm | 9 | 支 |
| 124 | 漏斗 |  | 60mL | 30 | 个 |
| 125 | 漏斗 |  | 90mL | 30 | 个 |
| 126 | 滴管 |  | 符合教育装备标准 | 150 | 支 |
| 127 | 比色管 |  | 25mL | 100 | 支 |
| 128 | 广口瓶 |  | 250mL | 100 | 个 |
| 129 | 细口瓶 |  | 250mL | 5 | 个 |
| 130 | 细口瓶 |  | 500mL | 10 | 个 |
| 131 | 细口瓶 |  | 1000mL | 10 | 个 |
| 132 | 滴瓶 |  | 30mL | 100 | 个 |
| 133 | 滴瓶 |  | 60mL | 100 | 个 |
| 134 | 滴瓶 |  | 30mL | 50 | 个 |
| 135 | 滴瓶 |  | 60mL | 50 | 个 |
| 136 | 试管夹 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 137 | 石棉网 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 138 | 药匙 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 139 | 玻璃棒 |  | 5mm～6mm | 3 | 千克 |
| 140 | 洗耳球 |  | 60mL | 9 | 个 |
| 141 | 培养皿 |  | 60mm | 100 | 个 |
| 142 | 培养皿 |  | 120mm | 30 | 套 |
| 143 | 研钵 |  | 60mm | 9 | 个 |
| 144 | 定性滤纸 |  | 7cm*7cm | 5 | 本 |
| 145 | 定性滤纸 |  | 9cm*9cm | 5 | 本 |
| 146 | 定性滤纸 |  | 10cm*10cm | 5 | 本 |
| 147 | 定性滤纸 |  | 11cm*11cm | 5 | 本 |
| 148 | 定性滤纸 |  | 12.5cm*12.5cm | 5 | 本 |
| 149 | 定性滤纸 |  | 15cm*15cm | 5 | 本 |
| 150 | 载玻片 |  | 符合教育装备标准 | 10 | 盒 |
| 151 | 盖玻片 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 盒 |
| 152 | 测电笔 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 支 |
| 153 | 一字螺丝刀 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 支 |
| 154 | 十字螺丝刀 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 支 |
| 155 | 木工锤 |  | 重0kg～0.25kg | 1 | 把 |
| 156 | 钢手锯 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 157 | 剥线钳 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 158 | 钢丝钳 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 159 | 活扳手 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 160 | 护目镜 |  | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 50 | 个 |
| 161 | 乳胶手套 |  | 符合教育装备标准 | 5 | 付 |
| 162 | 洗眼器 |  | 由冲眼壶和受水器组成 | 5 | 套 |
| 163 | 急救包 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 2.3生物综合实验室二+生物准备室二 |
| 1 | 教师演示讲台 | 3000*700*900 | 1.全钢结构 2. 台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 此主控台配备一只总电源开关和 4 只分组开关，总电源开关为带漏电和过载双重保护的开关，学生220V 开关也带过载保护，为实验提供 必要的安全保障 2.输入电源：AC220V ± 10% 、频率 50Hz 3.工作环境：温度 - 20 º C~+5 0 º C，相对湿度 <85 ％（ 25 º C ），海拔<4000m。 | 1 | 套 |
| 3 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 1.水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。 2.内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 12 | 套 |
| 4 | 三联高低位龙头 | 大号 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 | 13 | 套 |
| 5 | PP一体化水槽 | 450*600*250 | 1.水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2.水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 13 | 套 |
| 6 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 12 | 套 |
| 7 | 多功能柱 | 350*250*760 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |
| 8 | 安全光源 | 30W | 支架采用钢制，表面环氧树脂喷塑处理，灯管角度可以自由调节，灯管采用三基色日光灯，光照亮度温和，使用寿命长。自带开关。 | 24 | 只 |
| 9 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1. 新型塑铝结构 2. 台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，总尺寸为1200*600mm，厚度为12.7mm，靠学生一端凸起7mm蝶边，总厚度为19mm，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0mm.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 10 | 学生电源 | / | 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护。 | 24 | 个 |
| 11 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 12 | 陈列橱 | 2500*500*2400 | 侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面整体铝合金移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金材质，层板采用8mm厚钢化玻璃，高低可调。下柜为木制储物柜，柜身基材采用16mm刨花板外贴三聚氰胺刨花板制作，内设一块活动层板。导轨、铰链等五金件。 | 2 | 组 |
| 13 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个。 | 1 | 个 |
| 14 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1。 | 1 | 套 |
| 15 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 16 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 5 | 个 |
| 17 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 3 | 个 |
| 18 | 水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 只 |
| 19 | 三联高低位水嘴 | / | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 | 1 | 套 |
| 20 | 试剂架 | 3150*275*750 | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 21 | 滴水架 | 600*450 | 单面高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型设清洁水自动回流装置。 | 1 | 1 |
| 22 | 边台 | 4000*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 2.4生物学科教室+生物仪器室 |
| 1 | 梯形桌 | 800-400*320*780 | 1.钢架结构，桌面为12.7mm厚抗倍特板，周边加厚至25.4mm。 2.框架为优质圆形钢管弯曲焊接成型，表面环氧树脂喷涂。 | 36 | 张 |
| 2 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 3 | 边台 | 8060*700*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 4 | 准备台 | 1500*1000*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 3 | 张 |
| 5 | 安全电源 |  | 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护； | 6 | 个 |
| 6 | 水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 6 | 只 |
| 7 | 三联高低位水嘴 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 | 6 | 套 |
| 8 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 9 | 中央台 | 3205*1200*780 | 1. 新型塑铝结构 2. 台面：一体化模具一次成型实芯理化板台面，厚度为12.7MM，四周倒圆。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 1 | 张 |
| 10 | 桌下底柜 | 1100*1000*600 | 2、桌下底柜：全钢结构 柜体：主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材一级镀锌钢板成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理 滑轨：三节式滑轨 | 2 | 组 |
| 11 | 全新钢塑水槽柜 | 450*600*810 | 1.水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0mm厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。 2.内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。 | 1 | 套 |
| 12 | 三联高低位龙头 | 大号 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 套 |
| 13 | PP一体化水槽 | 450*600*250 | 1.水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250mm，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接； 2.水柜内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 1 | 套 |
| 14 | 多功能实验下水装置 | 定制 |  | 1 | 套 |
| 15 | 试剂架 | 2315*300*750 | 1. 铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2. 试剂架立柱截面尺寸：42mm*82mm, 型材壁厚1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条； 3. 试剂架托架1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚1.2mm，单面镶嵌另色色条。 4. 立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 1 | 组 |
| 16 | 滴水架 | 600*450mm | 单面高密度PP聚丙烯，经一体模具注塑成型设清洁水自动回流装置。 | 1 | 个 |
| 17 | 边台 | 4760*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 18 | 水槽 | 550*450*300 | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 2 | 只 |
| 19 | 三联高低位水嘴 | 三联 | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。 | 2 | 套 |
| 20 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 4 | 个 |
| 21 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 42 | 个 |
| 3.1物理创新实验室+物理仪器室 |
| 1 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1. 新型塑铝结构 2. 台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，总尺寸为1200*600mm，厚度为12.7mm，靠学生一端凸起7mm蝶边，总厚度为19mm，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0mm.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 2 | 实验凳 | 315*450-500 | 11.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 3 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 4 | 个 |
| 4 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个。 | 1 | 个 |
| 5 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1。 | 1 | 套 |
| 6 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，吊顶，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 7 | 中央台 | 3000*1200*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 8 | 边台 | 7990*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 9 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 9 | 个 |
| 10 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 12 | 个 |
| 11 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 26 | 个 |
| 12 | 智能系统控制柜 | 500*200*1250 | 1.智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 2.电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 3.照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 4.智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 5.控制系统：采用自主研发控制系统； 6.系统需配置高性能 4 核处理器、5 英寸 720P 触摸显示屏的手脉采集模块，搭载核心手脉识别系统和机器视觉技术进行身份认证。 7.用户使用吊装系统时需在控制系统刷手脉，确认使用者身份。系统支持验证用户的身份信息和验证结果实时上传到后台管理系统。 | 1 | 台 |
| 13 | 顶装智能控制平台 | 10寸 | 1.照明控制：分组控制整室照明； 2.电源控制：控制学生AC220V电源； 3.摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 | 1 | 套 |
| 14 | 学生端分组控制系统 | 定制 | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统，智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能。 | 1 | 套 |
| 15 | 远程控制系统 | 定制 | 1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 2.能使用APP能控制总电源关闭； 3.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； 4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； | 1 | 项 |
| 16 | 温湿度监视系统 | 定制 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 | 项 |
| 17 | 顶装主体框架 | 1520*575*290 | 整体采用3.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 6 | 套 |
| 18 | 主体防尘保护罩 | 1400*430*150 | 整体采用PP材质，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。 | 6 | 套 |
| 19 | 智能摇臂升降系统 | 1520*575*290 | 接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。 | 12 | 个 |
| 20 | 智能多功能高低压智能电源 | AC220/DC30V | 1.定制耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板功能面板，高压220V,独立漏电、过载保护； 2.低压20V，学生电源采用耐磨、学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，3.采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4.学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能。 | 12 | 个 |
| 21 | 低压电源控制系统 | 定制 | 由教师端控制箱控制。 | 1 | 项 |
| 22 | 多功能电源 | 65*65*8 | 规格：65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。 | 12 | 个 |
| 23 | 急停装置 |  | 铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。 | 12 | 个 |
| 24 | 供电线路 | 2.5mm² | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 1 | 项 |
| 25 | 智能照明 | 1200*85 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 | 12 | 套 |
| 26 | 安装调试 | 标准 | 1.吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2.系统结构安装调试； 3.系统控制安装调试； 4.供电系统安装调试； 5.照明系统安装调试。 | 1 | 套 |
| 27 | 系统安装辅件 | 标准 | 1.采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。 2.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项 |
| 28 | 光学探究发明套件 |  | 1.套件内需包含探究以及发明所必须的3D打印订制教辅具，可编程的控制板以及与之向匹配的拓展版以支持课程套件的正常教学使用以及学生自主编程改造需求； 2.套件内的探究课程与创造发明课程的内容需融入光学知识点：光的入射角与反射角，光的三原色等光学知识点，并将其融入学生的创造发明过程中； 3.套件内的控制板以及与之向匹配的拓展版必须含有3D打印结构外壳，以方便后期学生3D设计改造并与之配合； 4.套件内需包含教学卡、教材以及可供学校3D打印的配套教辅具3D打印数据； 5.套件内课程必须要满足学校教学14课时以上的教学课时； 6.套件内探究和发明的主题不得低于4个内容以上； 7.套件内课程必须包含基础的图形化编程教学内容，以便于学校老是开展教学工作； 投标单位需提供现场演示（演示四） | 5 | 套 |
| 29 | 力学探究发明套件 |  | 1.套件内的探究课程与创造发明课程的内容需融入力学知识点：重心、传动比、动滑轮组等力学知识点，并将其融入学生的创造发明过程中； 2.套件内包含探究和发明等主题； 3.需提供套件内包含课程探究以及实践的可订制化木质实验场地部件以供学生自己组装。 | 5 | 套 |
| 30 | 软件包 |  | 1.支持Windows XP/Windows7/Windows8/Windows10系统； 2.软件根实验教学需求及学生的认知心理特征，提供高中版物理、化学、生物专用软件和高中版通用软件； 3.专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科学教材与课外探究的要求； 4.光盘存储，中文简体界面；传感器插入后能自动识别和运行。 5.支持软件版本升级，能持续兼容旧有的和新增的传感器。支持4通道无线并行采集； 6.软件须无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格； 7.软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式； 8.具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K;具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复； 9.可以对实验设置进行保存，生成实验模板； 10.具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析。 投标单位需提供现场演示（演示三） | 1 | 套 |
| 31 | 数据采集器 |  | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯； 2、四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 3、USB接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、双CPU主板，CPU主频48Mhz； 6、所有端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 7、支持四通道无线数据采集； 8、采用插接式结构，方便有线、无线工作模式切换； 投标单位需提供现场演示（演示三） | 7 | 台 |
| 32 | 传感器数据显示模块 |  | 1.产品通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 2.并具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯（兼充电），可充电锂电池供电。 3.可充电电池（3.6V）供电，模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 | 7 | 台 |
| 33 | 有线接口 |  | 采用连线方式接入四种传感器并支持四通道并行采集，全数字通道，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与数据采集器接插使用 | 7 | 只 |
| 34 | 传感器无线发射模块 |  | 接驳各种传感器，通过扫码技术实现无线通讯功能。BT自锁接头，支持热插拔连接，可充电电池供电，支持在Android、ios系统中使用。 | 7 | 只 |
| 35 | 附件 |  | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等。 | 7 | 套 |
| 36 | 铝合金箱 |  | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 | 7 | 只 |
| 37 | 力传感器A |  | 1.测量范围：-20N~+20N； 2.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能。 | 14 | 只 |
| 38 | 微力传感器 |  | 1.测量范围：-2N~+2N； 2.可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能. | 1 | 只 |
| 39 | 分体式位移传感器 |  | 1.由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 2.接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。 3.无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 7 | 套 |
| 40 | 光电门传感器 |  | 用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 14 | 只 |
| 41 | 温度传感器A |  | 1.测量范围：-20℃~+130℃； 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 7 | 只 |
| 42 | 压强传感器A |  | 1.测量范围：0 kPa ~300 kPa； 2.可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，配件：20ml注射器。 | 7 | 只 |
| 43 | 声波传感器 |  | 1.能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率测量范围： 2.20Hz~20kHz，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 7 | 只 |
| 44 | 多量程电流传感器 |  | 1.测量范围：-2A~+2A； 2.测量范围：-200mA~+200mA； 3.测量范围：-20mA ~+20mA； 4.通过传感器上的按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。 | 7 | 只 |
| 45 | 微电流传感器 |  | 1.测量范围：-1μA~+1μA； 2.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能。 | 7 | 只 |
| 46 | 多量程电压传感器 |  | 1.测量范围：-20V~+20V； 2.测量范围：-2V~+2V； 3.测量范围：-0.2V~+0.2V； 4.通过传感器上的按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。 | 7 | 只 |
| 47 | 磁感应强度传感器A |  | 1.测量范围：-15mT~+15 mT； 2.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，可与数显模块和无线传输模块自由组合，支持热插拔，具有硬件清零功能。 | 7 | 只 |
| 48 | 多用力学轨道系统V2.0 |  | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验。 | 7 | 套 |
| 49 | 光电测距计时实验器（π系统） |  | 含1.2m专用轨道1条、光电计时测距装置2台、无线接收器2套，USB Hub一套、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗、充电器1套。无线接收器直接与计算机USB口通讯，通过无线通讯的方式接收光电计时测距装置的信号，并在专用软件上显示出测量数据或图线。 | 1 | 套 |
| 50 | 向心力实验器 |  | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件等构成。自由旋转，不需电机驱动。主梁架上有安装力传感器和光电门传感器的固定位置，挡光杆能够顺利通过光电门并挡光；旋臂半径长145mm±3mm；垂直连杆应与其上方的螺栓同轴同心，垂直于旋臂且其水平投影点应与旋臂转动轴的轴心重合；挡光杆直径5mm±0.1mm，挡光杆距离轴心距离：140mm±5mm，与力传感器、光电门传感器配合使用，可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化。 | 7 | 套 |
| 51 | 机械能守恒实验器Ⅰ |  | 由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、蝶形螺栓、通用螺栓构成。主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置；光电门传感器固定臂长454mm ±2mm；磁铁夹固定臂长404 mm ±2mm。摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm±0.5mm，质量：8.2g±0.5g；定位档片，能够准确定位，精确改变摆长；测平器测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位。与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。 | 7 | 套 |
| 52 | 力的分解合成实验器 |  | 由带刻度精密力盘、挂臂、固定柱、滚轴、标准方型物块组成，与两只力传感器配合使用，完成力的分解合成实验 | 7 | 套 |
| 53 | 斜面上力的分解实验器 |  | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器。 | 7 | 套 |
| 54 | 平抛运动实验器 |  | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 7 | 套 |
| 55 | 电磁定位板 |  | 1.产品通讯供电方式为USB借口； 2.定位板尺寸:640mm*390mm(±2mm)； 3.定位范围：500*300cm（±2mm）； 4.定位板由气泡水平仪，可根据气泡位置调整定位板水平状态； 5.弹射器具有三档弹力调节功能，可使弹射出的信号发射器具有不同的初速度。 6.弹射器可根据需要上下调节位置； 7.弹射器的弹射角度可调，并有角度指示功能； 8.发射器的定位偏差为±0.05mm。. | 1 | 套 |
| 56 | 摩擦力实验器 |  | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。 | 7 | 套 |
| 57 | 压缩气体做功实验器 |  | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化。 | 7 | 套 |
| 58 | 匀强磁场螺线管 |  | 可接学生电源，塑壳支架，在螺线管内部产生匀强磁场。 | 7 | 套 |
| 59 | 高灵敏度线圈 |  | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 7 | 套 |
| 60 | 电学实验板 |  | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验。 | 7 | 套 |
| 61 | 电阻定律实验器 |  | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系。 | 7 | 套 |
| 62 | 逻辑电路实验器V2.0B |  | 由与或非三种门电路、五种开关电路、二种显示模块、连接器和电源等十五个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验。 | 7 | 套 |
| 63 | 电磁感应实验器Ⅰ |  | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内。 | 7 | 套 |
| 64 | 多向转接头 |  | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 7 | 套 |
| 3.2物理电学实验室+物理准备室一 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900 | 1.全木结构； 2.面板：采用12.7mm厚实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E1级环保型环保生态板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5.铰链：采用大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便 2、本智能控制系统采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观 3、 本智能控制系统内自带密码开机和定时关机系统，操作更安全，并附带使用说明 4、教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A(可做到6A)，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 5、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A(也可做到6A)，具有过载保护智能检测功能（同上，略） 6、低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 7、220V交流输出为带安全门的两个国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 8、学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V 9、学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V 10学生220V交流电源通过学生电源上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出。 | 1 | 套 |
| 3 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1. 新型塑铝结构 2. 台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，总尺寸为1200*600mm，厚度为12.7mm，靠学生一端凸起7mm蝶边，总厚度为19mm，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0mm.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 4 | 多功能柱 | 350*250*760 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |
| 5 | 豪华电学物理电源 | / | 1. 外箱体由两组工程ABS塑料模具一次成型，电源置于台面，面板与台面呈110°夹角，既便于读取参数又便于操作； 2. 低压电源均配有实验所需的仪表； 3. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC磨砂薄膜面板，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压； 4. 学生交流电源由老师主控控制，学生不能自行调节电压，老师给学生最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5. 学生直流电源由老师主控控制，学生不能自行调节电压，老师给学生分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 6. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 7. 220V交流输出为带安全门的多功能三孔插座，带过载保护； 8. 面板左右各配有一组新颖、实用的指针式多量程大测量表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,V表：1～3V/5～15V,G表：-300uA～300uA,各表均配外置调零旋钮，便于随时调零； 9. 220V交流输出为带安全门的多功能豪华六孔插座，带有过载保护和电源指示； | 24 | 个 |
| 6 | 边台 | 8160*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 7 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 5 | 个 |
| 8 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 9 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 4 | 个 |
| 10 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个。 | 1 | 个 |
| 11 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1。 | 1 | 套 |
| 12 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 1 | 边台 | 5500*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 2 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 3 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 10 | 个 |
| 4 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 8 | 个 |
| 3.3物理光热学实验室+物理准备室二 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900 | 1.全木结构； 2.面板：采用12.7mm厚实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E1级环保型环保生态板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用优质三节静音滑轨； 5.铰链：采用知名大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2. 教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3. 教师交流电源通过智能控制按键直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4. 教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 5. 低压电流值为40A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 ； 6. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取1～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 3 | 学生实验桌 | 1200*600*780 | 1. 新型塑铝结构 2. 台面：一体化模具一次成型碟边实芯理化板台面，总尺寸为1200*600mm，厚度为12.7mm，靠学生一端凸起7mm蝶边，总厚度为19mm，防止试剂流向学生，四周倒圆。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3. 结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4. 侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0mm.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5. 背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 4 | 多功能柱 | 350*250*760 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |
| 5 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.Ф凳 2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 6 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 5 | 个 |
| 7 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 4 | 个 |
| 8 | 边台 | 8160*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 9 | 学生安全电源 | 92*152 | 1. ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ；（这个参数要注意，根据设计适合任何位置，根据学生桌的样式） 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚 3. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5. 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 6. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 7. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护。； | 24 | 个 |
| 10 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个。 | 1 | 个 |
| 11 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1。 | 1 | 套 |
| 12 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 13 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 5 | 个 |
| 14 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 3 | 个 |
| 15 | 边台 | 4000*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 16 | 钢制黑板 |  | 900mm×600mm双面 | 1 | 块 |
| 17 | 打孔器 |  | 4件 | 1 | 套 |
| 18 | 直联泵 |  | 单相 | 1 | 台 |
| 19 | 两用气筒 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 20 | 抽气筒 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 21 | 打气筒 |  | 打气筒身铝合金制(小型) | 1 | 个 |
| 22 | 抽气盘 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 23 | 吹风机 |  | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 | 1 | 个 |
| 24 | 仪器车 |  | 600mm*400mm*800mm，铁的喷漆 | 1 | 辆 |
| 25 | 充磁器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 26 | 生物显微镜 |  | 1000X单目，40X，100X物镜采用弹簧镜头，内置光源，带标尺，目镜筒、升降机构和载物台均采用金属合金材料制造，调焦机构带有可调式限位装置和阻尼装置。 | 2 | 台 |
| 27 | 望远镜 |  | 双筒 | 1 | 个 |
| 28 | 酒精喷灯 |  | 坐式 | 1 | 个 |
| 29 | 注射器 |  | 100mL，塑料制 | 2 | 个 |
| 30 | 注射器 |  | 100mL，玻璃制 | 2 | 个 |
| 31 | 透明盛液筒 |  | 100mm×300mm | 2 | 个 |
| 32 | 透明水槽 |  | 400mm×80mm×100mm | 1 | 个 |
| 33 | 物理支架 | 支架 | 符合教育装备标准 | 2 | 套 |
| 34 | 方座支架 |  | 符合教育装备标准 | 50 | 套 |
| 35 | 多功能实验支架 |  | JY/T 0393-2007 | 2 | 套 |
| 36 | 升降台 |  | 升降范围不小于150mm。 | 2 | 台 |
| 37 | 三脚架 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 38 | 高中学生电源 | 电源 | 双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护 | 25 | 台 |
| 39 | 高中教学电源 |  | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 | 2 | 台 |
| 40 | 蓄电池 |  | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 2 | 台 |
| 41 | 调压变压器 |  | 2kVA | 1 | 台 |
| 42 | 电池盒 |  | 4个一组，1号电池 | 25 | 组 |
| 43 | 感应圈 |  | 电子开关式 | 1 | 台 |
| 44 | 直流高压电源 |  | 输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V ；纹波电压≤0.5V ；输出电流：≥0.1A(250V、300V时，≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；有过载保护 | 1 | 台 |
| 45 | 电子起电机 |  | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA | 4 | 台 |
| 46 | 教学用铅酸蓄电池充电器 |  | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 1 | 台 |
| 47 | 木直尺 | 测量长度 | 1000mm | 25 | 只 |
| 48 | 钢直尺 |  | 200mm | 25 | 只 |
| 49 | 钢直尺 |  | 600mm | 25 | 只 |
| 50 | 钢卷尺 |  | 常规 | 13 | 盒 |
| 51 | 游标卡尺 |  | 150mm，0.02mm | 25 | 把 |
| 52 | 游标卡尺 |  | 150mm，0.05mm | 25 | 把 |
| 53 | 外径千分尺 |  | 0mm～25mm，0.01mm | 25 | 只 |
| 54 | 数显游标卡尺 |  | 150mm，0.01mm | 1 | 把 |
| 55 | 物理天平 | 测量质量 | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 56 | 学生天平 |  | 符合教育装备标准 | 13 | 台 |
| 57 | 托盘天平 |  | 符合教育装备标准0g～200g | 1 | 台 |
| 58 | 托盘天平 |  | 符合教育装备标准0g～500g | 13 | 台 |
| 59 | 电子天平 |  | 符合教育装备标准0g～100g | 1 | 台 |
| 60 | 电子天平 |  | 符合教育装备标准0g～1000g | 1 | 台 |
| 61 | 指针式体重计 |  | 符合教育装备标准0g～160kg | 1 | 台 |
| 62 | 金属钩码 |  | 50g×4，200g×2 | 25 | 套 |
| 63 | 金属槽码 |  | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 13 | 套 |
| 64 | 机械停表 | 测量时间 | 符合教育装备标准 | 2 | 块 |
| 65 | 电子停表 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 块 |
| 66 | 电火花计时器 |  | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 25 | 个 |
| 67 | 电磁打点计时器 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 68 | 数字计时器 |  | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 2 | 台 |
| 69 | 温度计 | 测量温度 | 红液，0℃～100℃ | 60 | 支 |
| 70 | 温度计 |  | 水银，0℃～200℃ | 2 | 支 |
| 71 | 数字测温计 |  | 集成温度传感器，-50℃～+150℃，分辩率0.1℃ | 1 | 个 |
| 72 | 体温计 |  | 水银，35℃～42℃ | 1 | 支 |
| 73 | 电子体温计 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 支 |
| 74 | 红外线人体体温快速筛检仪 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 75 | 条形盒测力计 | 测量力 | 10N | 2 | 个 |
| 76 | 条形盒测力计 |  | 5N | 25 | 个 |
| 77 | 条形盒测力计 |  | 2.5N | 13 | 个 |
| 78 | 圆盘测力计 |  | 5N | 2 | 个 |
| 79 | 拉压测力计 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 个 |
| 80 | 双向测力计 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 个 |
| 81 | 演示数字测力计 |  | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm | 1 | 个 |
| 82 | 学生数字测力计 |  | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能 | 25 | 个 |
| 83 | 高中数字演示电表 | 测量电 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm | 2 | 台 |
| 84 | 绝缘电阻表 |  | 500V | 1 | 只 |
| 85 | 直流电流表 |  | 2.5级/0.6A,3A | 25 | 只 |
| 86 | 直流电流表 |  | 2.5级，200μA | 2 | 只 |
| 87 | 直流电压表 |  | 2.5级/3V,15V | 25 | 只 |
| 88 | 灵敏电流计 |  | ±300μA | 2 | 只 |
| 89 | 多用电表 |  | 万用表VC890C+ | 8 | 只 |
| 90 | 演示电流电压表 |  | 2.5级。 | 2 | 台 |
| 91 | 演示微电流电阻表 |  | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 1 | 台 |
| 92 | 教学示波器 |  | DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 1 | 台 |
| 93 | 湿度计 | 测量其它 | 指针式 | 1 | 个 |
| 94 | 空盒气压表 |  | 800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa | 1 | 台 |
| 95 | 露点测定器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 96 | 量角器(圆等分器) |  | 半圆直径不小于190mm | 25 | 个 |
| 97 | 惯性演示器 | 力学 | 符合教育装备标准 | 2 | 套 |
| 98 | 摩擦计 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 套 |
| 99 | 螺旋弹簧组 |  | 0.5N，1N，2N | 2 | 组 |
| 100 | 螺旋弹簧组 |  | 3N，5N | 13 | 只 |
| 101 | 帕斯卡球 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 102 | 摩擦力演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 103 | 微小形变演示器 |  | 利用光杠杆原理 | 1 | 套 |
| 104 | 力的合成分解演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 105 | 支杆定滑轮和桌边夹组 |  | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 25 | 套 |
| 106 | 高中静力学演示教具 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 107 | 高中力学演示板 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 108 | 滚摆 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 个 |
| 109 | 离心轨道 |  | 有捕球网 | 2 | 套 |
| 110 | 手摇离心转台 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 111 | 电动离心转台 |  | 可调速 | 1 | 台 |
| 112 | 毛线管(牛顿管) |  | 带释放装置 | 1 | 套 |
| 113 | 伽利略理想斜面演示器 |  | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 1 | 套 |
| 114 | 运动合成分解演示器 |  | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 1 | 套 |
| 115 | 演示轨道小车 |  | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 1 | 套 |
| 116 | 轨道小车 |  | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 25 | 套 |
| 117 | 演示斜面小车 |  | 不小于1200mm | 1 | 套 |
| 118 | 气垫导轨 |  | 不小于1200mm | 2 | 台 |
| 119 | 小型气源 |  | 气压不小于5kPa，低噪声 | 2 | 台 |
| 120 | 牛顿第二定律演示仪 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 121 | 反冲运动演示器 |  | 有两种以上表现形式 | 1 | 套 |
| 122 | 动能势能演示器 |  | 半定量实验 | 1 | 台 |
| 123 | 平抛竖落仪 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 124 | 平抛运动实验器 |  | 符合教育装备标准 | 13 | 套 |
| 125 | 冲击摆实验器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 126 | 运动频闪观测仪 |  | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 1 | 套 |
| 127 | 二维空间—时间描迹仪 |  | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 13 | 套 |
| 128 | 向心力演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 129 | 向心力演示器 |  | 数显 | 1 | 台 |
| 130 | 向心力实验器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 131 | 凹凸桥演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 132 | 演示力矩盘 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 133 | 力矩盘 |  | 符合教育装备标准 | 13 | 个 |
| 134 | 动量传递演示器(碰撞球) |  | 5球 | 1 | 套 |
| 135 | 音叉 | 振动和波、分子物理和热学 | 256Hz | 1 | 套 |
| 136 | 音叉 |  | 512Hz | 1 | 套 |
| 137 | 纵波演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 138 | 声速测量仪 |  | 共鸣法 | 1 | 台 |
| 139 | 共振音叉 |  | 440Hz | 1 | 对 |
| 140 | 纵横波演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 141 | 声波演示器 |  | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 1 | 套 |
| 142 | 波动弹簧 |  | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 1 | 个 |
| 143 | 波动演示器 |  | 帘式 | 1 | 台 |
| 144 | 发波水槽 |  | 电动波源带同步频闪光源 | 1 | 套 |
| 145 | 弹簧振子 |  | 气垫式 | 1 | 套 |
| 146 | 弹簧振子 |  | 水平式或竖式 | 1 | 套 |
| 147 | 弹簧振子振动图像描绘器 |  | 自动稳定走纸 | 1 | 台 |
| 148 | 简谐振动投影演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 149 | 匀速圆周运动投影器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 150 | 单摆组 |  | 5个摆球 | 25 | 组 |
| 151 | 单摆振动图像演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 152 | 单摆运动规律演示器 |  | 光电门计时 | 1 | 套 |
| 153 | 受迫振动和共振演示器 |  | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 1 | 台 |
| 154 | 共振演示器 |  | 弹簧振子，电动机驱动 | 1 | 台 |
| 155 | 内聚力演示器 |  | 有挤压扳动器和刮削器 | 1 | 套 |
| 156 | 空气压缩引火仪 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 157 | 双金属片 |  | 手持式 | 1 | 个 |
| 158 | 气体做功内能减少演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 159 | 纸盆扬声器 |  | 直径不小于200mm，8Ω | 1 | 台 |
| 160 | 油膜实验器 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 套 |
| 161 | 浸润和不浸润现象演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 162 | 液体表面张力演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 163 | 液体表面张力实验器 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 套 |
| 164 | 毛细现象演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 165 | 伽尔顿板(道尔顿板) |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 166 | 气体定律实验器 |  | 要提供修正体积数据 | 25 | 套 |
| 167 | 盖·吕萨克定律演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 168 | 气压模拟演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 169 | 玻棒(附丝绸) | 静电、电流 | 或有机玻棒(附丝绸)，教师用 | 1 | 对 |
| 170 | 胶棒(附毛皮) |  | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 1 | 对 |
| 171 | 箔片验电器 |  | 教师用 | 1 | 对 |
| 172 | 箔片验电器 |  | 学生用 | 13 | 对 |
| 173 | 指针验电器 |  | 带法拉第圆筒 | 1 | 对 |
| 174 | 感应起电机 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 175 | 枕形导体 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 副 |
| 176 | 小灯座 |  | 符合教育装备标准 | 50 | 个 |
| 177 | 单刀开关 |  | 符合教育装备标准 | 50 | 个 |
| 178 | 滑动变阻器 |  | 20Ω，2A | 13 | 个 |
| 179 | 滑动变阻器 |  | 50Ω，1.5A | 56 | 个 |
| 180 | 滑动变阻器 |  | 200Ω，1.25A | 1 | 个 |
| 181 | 电阻定律演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 182 | 电阻定律实验器 |  | 不少于四根导线，长度、截面积、材料不同 | 25 | 台 |
| 183 | 演示线路实验板 |  | 高中演示组 | 1 | 套 |
| 184 | 学生线路实验板 |  | 高中学生组 | 56 | 套 |
| 185 | 单刀双掷开关 |  | 符合教育装备标准 | 56 | 个 |
| 186 | 双刀双掷开关 |  | 符合教育装备标准 | 56 | 个 |
| 187 | 焦耳定律演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 188 | 保险丝作用演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 189 | 范氏起电机 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 190 | 球形导体 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 191 | 验电器连接杆 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 192 | 移电球(验电球) |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 193 | 验电羽 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 对 |
| 194 | 验电幡 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 195 | 尖形布电器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 196 | 正负电荷检验器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 197 | 静电实验箱 |  | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等,内有电子起电机. | 4 | 套 |
| 198 | 金属网罩 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 199 | 电荷间作用力演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 200 | 电荷间作用力实验器 |  | 符合教育装备标准 | 13 |  |
| 201 | 库仑定律演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 202 | 电场线演示器 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 套 |
| 203 | 电势演示仪 |  | 电势、电势差、等势面 | 1 | 套 |
| 204 | 等势线描绘实验器 |  | 导电玻璃型 | 25 | 套 |
| 205 | 平行板电容器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 206 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 |  | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 1 | 套 |
| 207 | 常用电容器示教板 |  | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 1 | 套 |
| 208 | 条形磁铁 | 电磁、电子 | T054，D-CG-LT-180,铁氧体 | 13 | 对 |
| 209 | 条形磁铁 |  | T054，D-CG-LT-180,铝铁碳 | 13 | 对 |
| 210 | 蹄形磁铁 |  | U082，D-CG-LU-80,铁氧体 | 1 | 个 |
| 211 | 蹄形磁铁 |  | U082，D-CG-LU-80,铝铁碳 | 1 | 个 |
| 212 | 磁感线演示器 |  | 条形、蹄形 | 1 | 件 |
| 213 | 立体磁感线演示器 |  | 永磁、电磁场 | 2 | 台 |
| 214 | 磁感线演示板 |  | 可投影 | 2 | 套 |
| 215 | 电流磁场演示器 |  | 符合教育装备标准 | 5 | 套 |
| 216 | 菱形小磁针 |  | 16个 | 1 | 套 |
| 217 | 翼形磁针 |  | 符合教育装备标准 | 13 | 对 |
| 218 | 演示原副线圈 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 219 | 原副线圈 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 套 |
| 220 | 演示电磁继电器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 221 | 左右手定则演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 222 | 手摇交直流发电机 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 223 | 阴极射线管 |  | 磁效应管 | 1 | 个 |
| 224 | 阴极射线管 |  | 示直进管 | 1 | 支 |
| 225 | 阴极射线管 |  | 机械效应管 | 1 | 支 |
| 226 | 低频信号发生器 |  | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W | 1 | 台 |
| 227 | 教学信号发生器 |  | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号 | 1 | 台 |
| 228 | 学生信号发生器 |  | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz | 13 | 台 |
| 229 | 条形强磁体 |  | 磁感应强度≥0.8T | 2 | 个 |
| 230 | 蹄形强磁体 |  | 磁感应强度≥0.8T | 2 | 个 |
| 231 | 强磁针 |  | 高磁能积磁体 | 2 | 个 |
| 232 | 通电平行直导线相互作用演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 233 | 电流天平 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 234 | 安培力演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 235 | 安培力实验器 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 套 |
| 236 | 自感现象演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 237 | 电磁感应演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 238 | 楞次定律演示器 |  | 开口环、闭口环 | 1 | 套 |
| 239 | 电磁阻尼演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 240 | 动能发电手电筒 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 241 | 单匝线圈电机原理演示器 |  | 使用高磁能积磁体 | 1 | 套 |
| 242 | 三相电机原理演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 243 | 手摇三相交流发电机 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 244 | 三线电子开关 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 245 | 交流电路特性演示器 |  | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 1 | 台 |
| 246 | 可拆变压器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 247 | 小型变压器 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 套 |
| 248 | 变压器原理说明器 |  | 增加调压变压器功能 | 1 | 台 |
| 249 | 日光灯原理演示器 |  | 电感式镇流器 | 1 | 套 |
| 250 | 洛仑兹力演示器 |  | 有洛仑兹力管 | 1 | 台 |
| 251 | 电子束演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 252 | 阴极射线演示器 |  | 热阴极 | 1 | 台 |
| 253 | 门电路和传感器应用实验箱 |  | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 | 28 | 套 |
| 254 | 电学元件黑箱 |  | 三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) | 28 | 套 |
| 255 | 低气压放电管组 |  | 6支 | 1 | 套 |
| 256 | 电谐振演示器 |  | 发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容350pF～850pF。 | 1 | 台 |
| 257 | 赫兹实验演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 258 | 电磁振荡演示仪 |  | 阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系 | 1 | 台 |
| 259 | 电磁波的发送和接收演示器 |  | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 1 | 套 |
| 260 | 电磁波的干涉衍射偏振演示器 |  | 发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW；接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示 | 1 | 套 |
| 261 | 半导体致冷器 |  | 致冷、发热两用 | 1 | 台 |
| 262 | 整流电路实验器 |  | 半波、全波、滤波 | 2 | 台 |
| 263 | 光具盘 | 光学、原子物理 | 磁吸附式 | 1 | 套 |
| 264 | 凹面镜 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 265 | 凸面镜 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 266 | 玻璃砖 |  | 75*38*15光学玻璃 | 25 | 块 |
| 267 | 光具座 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 套 |
| 268 | 三棱镜 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 套 |
| 269 | 白光的色散与合成演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 270 | 透镜及其应用实验器 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 套 |
| 271 | 光的折射全反射实验器 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 套 |
| 272 | 光的干涉衍射偏振演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 273 | 激光光学演示仪 |  | 几何光学和物理光学实验 | 1 | 台 |
| 274 | 微型物理光学观察器 |  | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) | 9 | 套 |
| 275 | 双缝干涉实验仪 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 台 |
| 276 | 紫外线作用演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 277 | 红外线作用演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 278 | 手持直视分光镜 |  | 符合教育装备标准 | 4 | 套 |
| 279 | 棱镜分光镜 |  | 带波长分度尺 | 3 | 台 |
| 280 | 光谱管组 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 281 | 钠的吸收光谱演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 282 | 光电效应演示器 |  | 带光源和锌板 | 1 | 台 |
| 283 | 光电效应演示器 |  | 光电管 | 1 | 台 |
| 284 | 太阳电池演示器 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 台 |
| 285 | 盖革计数器 |  | 加计数功能 | 1 | 台 |
| 286 | 液压机模型 | 模型 | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 287 | 汽油机模型 |  | 压缩比：6 | 1 | 个 |
| 288 | 柴油机模型 |  | 压缩比：14 | 1 | 个 |
| 289 | 磁分子模型 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 290 | 离心机械模型 |  | 节速器、干燥器、分离器 | 1 | 套 |
| 291 | 晶体空间点阵模型 |  | 食盐，金刚石，石墨，明矾，石英 | 1 | 套 |
| 292 | 蒸汽机模型 |  | 吹动式 | 1 | 台 |
| 293 | 镊子 | 材料和配套用品 | 金属制 | 5 | 个 |
| 294 | 石棉网 |  | 符合教育装备标准 | 30 | 个 |
| 295 | 玻璃管 |  | 5mm～8mm | 1 | kg |
| 296 | 乳胶管 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 米 |
| 297 | 电工材料 | 其它实验材料和工具 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 | 25 | 套 |
| 298 | 电子元件(工业产品) |  | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 25 | 套 |
| 299 | 家庭电路器材 |  | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 13 | 套 |
| 300 | 一般材料 |  | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 | 25 | 套 |
| 301 | 彩色透光片 |  | 红、绿、蓝 | 25 | 套 |
| 302 | 甲电池 |  | 符合教育装备标准 | 25 | 个 |
| 303 | 1号电池 |  | 每组2个～3个 | 50 | 组 |
| 304 | 电珠(小灯泡) |  | 2.5V或3.8V | 50 | 个 |
| 305 | 测电笔 |  | 符合教育装备标准 | 5 | 支 |
| 306 | 一字螺丝刀 |  | 符合教育装备标准 | 15 | 支 |
| 307 | 十字螺丝刀 |  | 符合教育装备标准 | 15 | 支 |
| 308 | 尖咀钳 |  | 符合教育装备标准 | 5 | 把 |
| 309 | 电工刀 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 310 | 手摇钻 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 311 | 木锉 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 312 | 木工锯 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 313 | 木工锤 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 314 | 铇 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 315 | 斧 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 316 | 钢手锯 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 317 | 剥线钳 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 318 | 钢丝钳 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 319 | 手锤 |  | 圆头锤 | 1 | 把 |
| 320 | 錾子 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 321 | 锉刀 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 322 | 三角锉刀 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 323 | 什锦锉 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 套 |
| 324 | 活扳手 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 把 |
| 325 | 手剪 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 把 |
| 326 | 直角尺 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 327 | 电烙铁 |  | 60W，20W | 2 | 支 |
| 328 | 平口钳 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 329 | 台钻 |  | 1mm～13mm | 1 | 台 |
| 330 | 手电钻 |  | 1mm～13mm | 1 | 台 |
| 331 | 钻头 |  | 1mm～13mm | 2 | 套 |
| 332 | 台虎钳 |  | 100mm | 1 | 台 |
| 333 | 砂轮机 |  | 单相，300W，3000vpm | 1 | 台 |
| 334 | 烙铁架 |  | 符合教育装备标准 | 2 | 个 |
| 335 | 油石 |  | 粗细两面 | 2 | 个 |
| 336 | 冲子 |  | 符合教育装备标准 | 1 | 个 |
| 337 | 水平尺 |  | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 1 | 个 |
| 338 | 工作服 |  | 符合教育装备标准 | 4 | 件 |
| 339 | 护目镜 |  | 侧面完全遮挡 | 25 | 个 |
| 340 | 手套 |  | 棉纱线 | 5 | 双 |
| 3.4物理力学实验室 |
| 1 | 教师演示讲台 | 2400*700*900 | 1.全木结构； 2.面板：采用12.7mm厚实芯理化板制作，周边成型厚度为25.4mm，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击、抗化学和污染性能； 3.柜身：采用E1级环保型环保生态板制作，可见截面均经过PVC封边； 4.滑轨：采用三节静音滑轨； 5.铰链：采用大弯铰链，开合十万次以上； 6.连接件：ABS专用连接组装件； 7.桌脚：采用ABS注塑专用桌垫固定； 8.防撞胶垫：采用橡胶材质，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师演示电源 | 500*260 | 1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ； 2. 教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 3. 教师交流电源通过智能控制按键直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） ； 4. 教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 5. 低压电流值为40A，输出电流大于10A时，10秒自动关断 ； 6. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有过载保护和电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取1～30V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。 | 1 | 套 |
| 3 | 学生实验桌 | 1500*600*780 | 1.新型塑铝结构 2.台面：一体化模具一次成型实芯理化板台面，总尺寸为1500*600mm，厚度为12.7mm，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。 3.结构：新型塑铝结构，整体1500*600*780mm。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770mm，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0mm.各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。 | 24 | 张 |
| 4 | 多功能柱 | 350*250*760 | 整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。 | 24 | 套 |
| 5 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 6 | 边台 | 3960*600*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 7 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 5 | 个 |
| 8 | 加大仪器柜 | 1350*500*2000 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.连接件：ABS专用连接组装件 ； 4.隔板：两块层板为16MM环保生态板，,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 4 | 个 |
| 9 | 学生安全电源 | 92*152 | 1. ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ；（这个参数要注意，根据设计适合任何位置，根据学生桌的样式） 2.所有学生电源低压可以独立自由分组，也可以教室总控台设置分组，不受电线束缚 3. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸数字键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 4. 学生交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5. 学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 6. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作； 7. 220V交流输出为新国标五孔插座，带过载保护； | 24 | 个 |
| 10 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个。 | 1 | 个 |
| 11 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1。 | 1 | 套 |
| 12 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 3.5物理学科教室 |
| 1 | 梯形桌 | 800-400*320*780 | 1.钢架结构，桌面为12.7mm厚抗倍特板，周边加厚至25.4mm。 2.框架为优质圆形钢管弯曲焊接成型，表面环氧树脂喷涂。 | 36 | 张 |
| 2 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 3 | 边台 | 8100*700*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 4 | 岛式电源 | / | 1.全钢结构： 2.主体框架：采用1.0mm优质镀锌钢板，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性 3.配有2个实验室专用多功能插座。 | 6 | 个 |
| 5 | 黄沙箱 | / | 实验室标配黄沙箱一个。 | 1 | 个 |
| 6 | 灭火器 | / | 灭火器：3KG干粉*2，灭火器箱*1。 | 1 | 套 |
| 7 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 3.6通用技术综合教室 |
| 1 | 电子技术操作桌 | 2400*1200*780 | 1.钢木结构； 2.台面：采用30mm厚松木板制作，表面清漆处理，局部金属包面处理； 3.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.零件柜：环保生态板制作； | 6 | 张 |
| 2 | 电子技术操作凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 3 | 工具架 | 900*300*2000 | 采用优质方管，结实耐用， 环保无毒害，无气味； 焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 | 16 | 个 |
| 4 | 金木工学生桌 | 2400*1200*780 | 钢木结构； 2.台面：采用30mm厚全松木板制作，表面金属包面； 3.桌底带有可移动废料收集箱2个 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 6 | 张 |
| 5 | 金木工学生凳 | 315×450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 6 | 金木加工区边台1 | 5400*750*800 | 1.钢木结构，台面提供透明防滑垫 2.台面：采用30mm厚全松木板制作，表面清漆处理； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 7 | 金木加工区边台2 | 4450*750*880 | 1.钢木结构，台面提供透明防滑垫 2.台面：采用30mm厚全松木板制作，表面清漆处理； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 8 | 作品展示柜 | 3600*500*2400 | 1.侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面整体铝合金移门，上部为57mm*70mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用45mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金材质，层板采用8mm厚钢化玻璃，高低可调。 2.所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面； 3.柜体：主框架采用裸板1.0mm厚优质一级冷轧钢板、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 | 2 | 个 |
| 9 | 加工区边台1 | 4630*740*800 | 1.钢木结构； 2.台面：采用30mm厚全松木板制作，表面清漆处理； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用环保生态板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 2 | 张 |
| 10 | 场地布展 | 定制 | 精工木工教室区域划分，玻璃隔断、图文等含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 11 | 激光宝盒 | 958x528x268 | 1.激光器类型采用激光管 2、激光器功率 ≥40W 3、激光器寿命 ≥10,000小时 4、激光机切割机尺寸 ≤958x528x268mm 5、Z轴行程 ≥25 mm 6、最大切割厚度 ≥15mm桐木板 7、工作区域 ≥500×300 mm 8、可放置最厚材料 ≥22mm ★9、支持系统 Windows、mac OS 10、支持软件 Ps、Ai、CorelDRAW、AutoCAD、Solidworks等 11、支持文件格式 JPG，PNG，BMP，TIF，DXF，SVG等 12、支持加工材料 纸板、瓦楞纸板、木板、亚克力板、布料、皮革、垫板、双色板、PET、橡胶、木皮、玻璃纤维、塑料、可丽耐等数十种材料 13、工作速度≥ 600mm/s 14、定位精度 ≤0.05mm 15、可视工作区域 ≥490mm*290mm 16、配备不小于500万像素高清超广角镜头 17、对焦方式支持识别材料自动对焦、设置厚度自动对焦、视觉识别自动对焦等 18、采用计算机视觉定位冷却方式 内置水冷系统 19、设备连接方面支持多对一控制 20、可以通过手绘来定义切割及雕刻 21、可以智能提取物体（书籍，画册等）表面上的图案到软件中并应用。 22、打开正在工作的激光切割机，立即停止工作，避免发生意外。 23、配备智能烟雾净化器，滤芯即装即用。 | 1 | 台 |
| 12 | 全金属锣床 | / | 1、马达转速：≥20000转/分钟； 2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W； 3、机床主轴跳动＜0.1mm，大滑块行程45mm，中心高25mm，中心距110mm，； 4、机床最大加工直径45mm；5、马达与主轴箱为金属一体化结构； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 1 | 台 |
| 13 | 全金属锯床(加弓形臂) |  | 1、经过特殊设计，锯齿碰到皮肤也只会引起轻微的振动，安全不伤手，不会割伤； 2、可以直线，曲线任意切割； 3、线锯加工最大的切锯深度硬木为 4mm、三夹板为7mm、软木为18mm、薄铝片为0.5mm、有机玻璃为2mm； 4、变压器具有过电流，过压，过热保护； 5、采用4节连接块连接，令机件连接更牢固稳定； 技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟； 2、输入电压/电流/功率：≥12VDC/2A/24W； 3、马达与主轴箱为金属一体化结构； 4、工作台面积：90mm×90mm； 5、变压器具有过电流，过压，过热保护； | 1 | 台 |
| 14 | 全金属磨床 |  | 1、可以用来抛光、打磨，也可以将物件固定使用在虎钳或钻台,也可以手持进行各种角度研磨。打磨，切割有披风时可用磨床打磨修边。 2、砂纸粒度一般为100,可根据不同的工件及加工表明要求选择砂纸 技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟； 2、输入电压/电流/功率：≥12VDC/2A/24W； 3、马达与主轴箱为金属一体化结构； 4、工作台面积：120×100mm； 5、变压器具有过电流，过压，过热保护。 | 1 | 台 |
| 15 | 小型精密车床 |  | 1.两顶尖距离300mm; 2.主轴内孔锥度MT3; 3.尾架套筒锥度MT2; 4.主轴通孔直径20mm; 5.电机功率≥400W。 | 1 | 台 |
| 16 | 车刀 |  | 小型精密车床配套刀具，规格：10*10mm | 1 | 套 |
| 17 | 小型精密钻铣床 |  | 1.最大钻孔直径13mm； 2.最大铣削直径16mm ； 3. 最大端面铣削直径30mm； 4.输出功率≥550w ; 5.型槽宽度12mm 。 | 1 | 台 |
| 18 | 小型精密钻铣床配件 |  | 1.小型精密钻铣床HSS键槽铣刀，（2刃铣刀2、4、6、8、10 ）7把 2.弹性铣夹头，(Q24型3#4、5、6、8、10、12、14、16） | 1 | 套 |
| 19 | 台式砂带机 | 500X290X250 | 1.工作电压:≥220V； 2.砂盘直径:150mm； 3.砂带机旋转角度: 0-90度； 4.砂盘工作台面可调角度: 0-60度； 5.电机功率:≥ 350W | 1 | 台 |
| 20 | 砂轮机 |  | 1.最大锯削直径:圆棒125mm，方棒130*125mm； 2.电机功率:≥550 W。 | 1 | 台 |
| 21 | 台虎钳 |  | 虎钳规格是，口宽150mm | 12 | 台 |
| 22 | 工具箱 |  | 金工工具箱、木工工具箱、电子电工工具箱 | 75 | 套 |
| 23 | 金木学习耗材 |  | 符合教育装备耗材工具箱。 | 1 | 套 |
| 24 | 马达 |  | 万能机床专用配件。 | 1 | 个 |
| 25 | 凿刀 |  | 锣床专用刀具，不锈钢。 | 1 | 把 |
| 26 | 电热丝切割机 |  | 1.可以进行角度调整,切割斜角； 2.自带导向器和切圆托盘； 3.电热丝电流： 0.8A-1.5A连续可调； 4.最大切割宽度：≥16cm ; 最大切割高度：≥15cm 。 | 1 | 台 |
| 27 | 电动曲线锯 |  | 1.功率：≥120W ； 2. 锯条转速：400-1600rpm； 3.最大切割厚度：50mm ； 4.工作台倾斜角度：0-45度。 | 1 | 台 |
| 28 | 直流稳压电源 |  | 双路数显0-30V/3A输出，有过流保护。 | 1 | 台 |
| 29 | 教学数字示波器 |  | 双综，每通道带宽25MHz；衰减有50V档位以便于大信号观察，垂直自动跟踪，扫描自动跟踪，全自动跟踪 高清晰彩色液晶显示，屏幕时钟显示，数字直读被测波形参数，可捕捉、锁住并存储波形。 | 1 | 台 |
| 30 | 函数发生器 |  | 数字频率计和计数器功能：内置线性／对数扫频功能：所有端口具有短路和抗输入电压保护功能：输出波形：正弦波、方波、三角波。 | 1 | 台 |
| 31 | 晶体管图示仪 |  | 1.不需要外接示波器，就可以直接图示测量半导体器件的各种特性曲线和半导体器件的静态参数； 2.能在不损坏器件的情况下，测量电压为500V以上的半导体器件的极限参数； 3.有晶体管双簇显示，可以同时对两个晶体管进行对比测量。 | 1 | 台 |
| 32 | LCR测试仪 |  | 1.可以测量频率，可以分别用100hz—10Khz四档频率测量电阻、电感、电容品质因素和损耗角，以比较不同频率下参数的区别； 2.量程：电感2mH—1H,电容2000pF—10mF,电阻20-10M,频率000-999自动,电容品质000-999自动。 | 1 | 台 |
| 33 | 超声波清洗机 |  | 内槽容积不小于1800ml，教学中清洁处理小型线路板或电子元器件，同时作为学生对超声清洗的认知和应用载体。 | 1 | 台 |
| 34 | 数显恒温二合一焊台 |  | 功率750W,整机由热风拆焊台和电焊台构成多功能一体化集成拆焊维修系统，单片微电脑芯片统一控制，保证热风台和焊台温度精确稳定，有直观的故障显示功能，防静电。 | 1 | 台 |
| 35 | 电子电工耗材 |  | 符合教育装备耗材工具箱。 | 1 | 套 |
| 36 | 防护套装 |  | 防护眼镜+防尘口罩+工作服+工作帽+套袖+防滑手套 | 49 | 套 |
| 37 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 4.1英语视听教室 |
| 1 | 梯形桌 | （416-970）*480*750 | 1、台面为12mm厚教室专用三聚氰胺；四周经机器切割处理，断口打磨光滑无棱角，四角圆弧处理。台面与台面之间连接采用卡口式连接，方便快捷。 2、主框架为优质环氧树脂粉末喷涂。后背带加强小背板，采用组合式安装； 3、接头采用锌铝压铸材质，翻转采用气撑支持，防止夹手。 4、书包斗采用专用铝型材组合安装，美观大方 5、四脚安装静音万向轮，可方便课桌的灵活移动翻转，同时能满足固定摆放。 | 48 | 张 |
| 2 | 实验凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 3 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 4.2影视鉴赏教室 |
| 1 | 多功能书写椅 | 写字板支架为19*1.2 | 1、机构：塑钢结构多功能听课椅。 2、坐靠板、底座以及写字板均采用优质PP原料一次成型制作而成，耐冲击，抗老化，韧性极佳。 3、写字板支架为19*1.2mm优质钢管，表面静电喷塑。 底座下方安装5个优质万向轮（带刹车）坐靠板与底座之间采用316不锈钢材质制作的优质旋转件，经久耐用，受重后旋转顺畅，非受重时具备一定阻力，防止座椅随意转动对学生造成意外伤害。 | 48 | 张 |
| 2 | 作品展示区 | 定制 | 1.名称:LED射灯 2.安装形式:吸吊顶 3.毛毡；含导轨 | 1 | 套 |
| 3 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 5.1政治学科教室 |
| 1 | 学生桌 | 弧长1500 | 1.定制弧形桌，采用实木封边，经过防虫、防腐等化学处理各项指标均达国际标准，选用绿色环保材料，木材和板材均经过专业干燥处理，采用木器专用漆通过“五底三面”的油漆工艺，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂，经过最先进饱和漆工艺 精心处理，从而保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀； 2.环保无毒害无气味，光洁平滑； 耐磨损。 | 12 | 张 |
| 2 | 学生凳 | 570*600*900-980 | 背：网布，座：弹性布，PP固定扶手，黑色弓形架 | 44 | 张 |
| 3 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 5.2地理学科教室 |
| 1 | 梯形桌 | （416-970）*480*750 | 1、台面为12mm厚教室专用三聚氰胺；四周经机器切割处理，断口打磨光滑无棱角，四角圆弧处理。台面与台面之间连接采用卡口式连接，方便快捷。 2、主框架为优质环氧树脂粉末喷涂。后背带加强小背板，采用组合式安装； 3、接头采用锌铝压铸材质，翻转采用气撑支持，防止夹手。 4、书包斗采用专用铝型材组合安装，美观大方 5、四脚安装静音万向轮，可方便课桌的灵活移动翻转，同时能满足固定摆放。 | 48 | 张 |
| 2 | 学生凳 | 315*450-500 | 1.凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 2.凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 48 | 张 |
| 3 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 4 | 地理模型展示柜 | 定制 | 用于放置地形地貌模型，球面流线型的铝合金框架表面经氧化处理配5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。 | 6 | 个 |
| 5 | 数字星球 |  | 硬件要求: 1）设备组成：数字视像圆球体屏幕、鱼眼镜头组、便携式底座、投影系统、遥控器、工具包。 2）投影技术要求：数字星球系统应该采用反射投影技术，可实现单体360度内投，投影机光线通过可调节反射镜片反射进入和鱼眼镜头，确保进行调节时能够有效保护使用者的眼睛。 3）接口要求：提供与计算机连接的标准VGA输入接口。 4）球幕要求：球幕直径为60CM；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射。 5）投影机要求：定制投影机，亮度：4000流明及以上。具备便携式底座, 合金钢材质。底座内具备微调旋钮，可以对图像进行水平和垂直两个方向进行调节。 6）附件要求：配备遥控器，可以开关数字星球系统的电源，并进行亮度、对比度等进行设置。 2. 软件要求： 1）控制软件要求：数字星球系统应具备一套支撑其运行的控制软件，通过该软件和硬件系统的配合，将二维图像显示为球形屏幕上的三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。 2）软件接口要求：数字星球系统应该分别为 HTML 文件、FLASH 文件和 PowerPoint 文件提供软件接口，使这些格式的文件可以实现通过软件接口调用和控制数字星球系统的显示内容和显示方式。 3. 球面动画资源和课程包要求: 能够提供上千个球面动画资源，提供科学科普资源、初中、高中地理课程包各一套,数量不少于40个，符合课程标准,满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要,可实现科研研究及拓展应用。 4. 质量要求： ★提供数字星球系统应通过教育部教育装备研究与发展中心(原教育部教学仪器研究)的质量检测报告证书； | 1 | 套 |
| 6 | 地形地貌模型 |  | 6种地形地貌模型 规格：600*400mm 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 1 | 套 |
| 5.3历史学科教室+教具室一 |
| 1 | 仿古教师讲台 | 2400*700*800 | 教师讲台采用仿明代家具风格，主体材质采用榆木材质，桌体两侧桌腿采用4条立柱，所有木材表面经两底一面环保型油漆处理。 | 1 | 套 |
| 2 | 仿古学生桌 | 2400*600*780 | 学生桌采用仿明代家具风格，主体材质采用榆木材质，桌体两侧桌腿采用4条立柱，所有木材表面经两底一面环保型油漆处理。 | 12 | 张 |
| 3 | 仿古学生凳 | 常规 | 学生凳采用仿明代家具风格，主体材质采用榆木材质. 所有木材表面经两底一面环保型油漆处理。 | 48 | 个 |
| 4 | 边台 | 5500*750*800 | 1.全木结构； 2.台面：采用环保生态板制作，桌面厚度25mm 3.柜体：柜体部分：采用E1级环保防潮环保生态板，采用PVC四周封边作防水处理。 | 1 | 张 |
| 5 | 材料存储区1 | 2760*750*800 | 1.全木结构； 2.台面：采用环保生态板制作，桌面厚度25mm 3.柜体：柜体部分：采用E1级环保防潮环保生态板，采用PVC四周封边作防水处理。 | 1 | 张 |
| 6 | 仿古造型门 | 定制 | 采用实木封边，中密度基材，经过防虫、防腐，木材和板材均经过专业干燥处理，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂，经过最先进饱和漆工艺 精心处理，颜色均匀，光洁平滑， 耐磨损。 | 1 | 个 |
| 7 | 博古架 | 定制 | 采用实木封边，中密度基材，经过防虫、防腐，木材和板材均经过专业干燥处理，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂，经过最先进饱和漆工艺 精心处理，颜色均匀，光洁平滑， 耐磨损。 | 2 | 个 |
| 8 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，亚克力、KT板等展板及符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 9 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2. 铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3. 连接件：ABS专用连接组装件 ； 4. 隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5. 上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6. 脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 16 | 个 |
| 10 | 历史演播图文 |  | 历史沿革演播系统选取典型中国历史事件和世界历史事件，以客观的历史时间为脉络，以人类社会发展的趋势为导向、以重大历史政治、经济、科学文化事件为架构和主体展示中外历发展的文明，即能满足高中课程标准中的教学中普及性、基础性和发展性的需要，也能实现高中课程标准中的拓展性和加强型的课程要求。 | 1 | 套 |
| 11 | 指南车 |  | 1.1630×880×1320mm； 实木材质，机械装置， 差速齿轮传动系统，根据车轮的转动，由车上木人指示方向。 | 1 | 套 |
| 12 | 地动仪 |  | 规格：根据实物1：1复制（高1.5米 直径1米），复合树脂材料浇注成型。 | 1 | 套 |
| 13 | 磨制石器模型 |  | 材质：高分子材料，不规则大小。 | 1 | 套 |
| 14 | 金缕玉衣模型 |  | 625*230*150mm ，材质：PVC | 1 | 个 |
| 15 | 铜奔马 |  | 250×230×150mm，材质：合金，高仿；规格：250×230×150mm | 1 | 个 |
| 16 | 猪纹陶钵 |  | 210×170×120mm，高仿真复合材料复制 | 1 | 个 |
| 17 | 黑陶高柄杯 |  | 110*230mm，高仿真复合材料复制 | 1 | 个 |
| 18 | 双镰范 |  | 330×150×120mm，高仿真复合材料复制 | 1 | 个 |
| 19 | 十二字砖 |  | 308×267×40mm，高仿真复合材料复制 | 1 | 个 |
| 20 | 汉竹、木简 |  | 320×150×25mm | 1 | 个 |
| 21 | 漆耳杯 |  | 190×140×110mm，博物馆原物复制 | 1 | 个 |
| 5.4艺考教室兼工作室+教具室二 |
| 1 | 边台 | 3030*600*800 | 1.全木结构 2.台面：采用环保生态板制作 3.柜身：柜体为落地式结构，基材为16mm厚实验室专用环保生态板材制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 2 | 作品展示柜 | 1800*350*2000 | 采用优质方管，结实耐用， 环保无毒害，无气味； 焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。木质隔板，可置物。 | 2 | 个 |
| 3 | 折叠屏 | 定制 | 由插屏和底座两部分组成。用硬木作边框，中间加屏芯。屏芯表面装饰。底座起稳定作用，其立柱限紧插屏，站牙稳定立柱，横座档承受插屏。底座除功能上需要外，可起装饰作用，一与插屏相呼应。 | 2 | 个 |
| 4 | 艺术学生桌 | 2400*1200*780 | 1.钢木结构； 2.台面：采用环保生态板制作，桌面厚度25mm ； 3.钢架部分：优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺。 | 2 | 个 |
| 5 | 吊柜 | 定制 | 采用环保生态板制作制作异形吊柜。 | 1 | 个 |
| 6 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 7 | 艺术学生椅 |  | 椅子材质：上部是工程PP塑料，下部是榉木腿。 | 16 | 个 |
| 8 | 边台1 | 3490*750*800 | 1.全木结构 2.台面：采用环保生态板制作 3.柜身：柜体为落地式结构，基材为16mm厚实验室专用环保生态板材制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 9 | 边台2 | 5390*750*800 | 1.全木结构 2.台面：采用环保生态板制作 3.柜身：柜体为落地式结构，基材为16mm厚实验室专用环保生态板材制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 10 | 货架 | 900*450*2000 | 主体采用1.0mm冷轧钢板制造 层板为0.7mm厚冷轧钢 防静电喷漆 包含组件：立柱、横撑、斜撑、横梁、安全销 | 13 | 个 |
| 11 | 画板 |  | 双面榉木板，边框松木，规格：600mm×900mm×20mm，边框宽8mm，45度割角拼接 | 21 | 块 |
| 12 | 中西两用画架 |  | 优质硬杂木，1750mmx580mm，边框宽38mm，厚20mm，可折叠，画架角度双重可调，画板托板高度可调35-105cm，最大升降高度2350mm | 21 | 个 |
| 13 | 美术凳 |  | 凳面30cm、优质实木、榫卯结构 | 21 | 个 |
| 14 | 静物台 |  | 60x100x60cm，带背板，背板与低板成100度角，接缝无开裂，表面平整光滑无毛刺，使用环保板材，浅色或木本色，下带柜子，对开门，可制动脚轮。 | 1 | 个 |
| 5.5写生美术室教室 |
| 1 | 边台1 | 3830*600*800 | 1.全木结构 2.台面：采用环保生态板制作 3.柜身：柜体为落地式结构，基材为16mm厚实验室专用环保生态板材制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 2 | 边台2 | 2760*600*800 | 1.全木结构 2.台面：采用环保生态板制作 3.柜身：柜体为落地式结构，基材为16mm厚实验室专用环保生态板材制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 3 | 边台3 | 3960*600*800 | 1.全木结构 2.台面：采用环保生态板制作 3.柜身：柜体为落地式结构，基材为16mm厚实验室专用环保生态板材制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 4 | 水槽柜 | 定制 | 定制教学区域水槽柜，含水槽及龙头下水 | 3 | 套 |
| 5 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 6 | 陈列橱 | 5000*500*2000 | 采用环保生态板材，环保无毒害、无气味，周边采用2mmPVC封边，全自动跟踪封边设备;封边平直、顺滑、不脱胶、不翘边，过渡自然 | 1 | 个 |
| 7 | 画架（教师） | 常规 | 平立两用油画架、红榉木、金属配件，规格：60x65x142/300cm、角度可调、高度可调、可进行素描、油画、水粉、国画等创作 | 1 | 个 |
| 8 | 画板 | 常规 | 双面榉木板，边框松木，规格：600mm×900mm×20mm，边框宽8mm，45度割角拼接 | 49 | 块 |
| 9 | 中西两用画架 | 常规 | 优质硬杂木，1750mmx580mm，边框宽38mm，厚20mm，可折叠，画架角度双重可调，画板托板高度可调35-105cm，最大升降高度2350mm | 48 | 个 |
| 10 | 写生凳 | 常规 | 凳面30cm、优质实木 | 48 | 个 |
| 11 | 静物台 | 常规 | 60x100x60cm，带背板，背板与低板成100度角，接缝无开裂，表面平整光滑无毛刺，使用环保板材，浅色或木本色，下带柜子，对开门，可制动脚轮。 | 2 | 个 |
| 5.6美术教室+教具室三 |
| 1 | 材料存储区边台 | 7430*750*800 | 1.全木结构 2.台面：采用环保生态板制作 3.柜身：柜体为落地式结构，基材为16mm厚实验室专用环保生态板材制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 5.拉手：铝合金条形暗拉手； 6.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 2 | 作品展示区 | 定制 | 根据学科设计定制作品展示区，用软木板制作 | 2 | 个 |
| 3 | 吊柜 | 定制 | 采用环保生态板制作制作异形吊柜 | 1 | 个 |
| 4 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |
| 5 | 多功能美术桌 | 600*450*(640-760) | 采用环保生态板材制作 带桌斗 优质钢管框架经切割、焊接、打磨、酸洗、磷化喷涂等工艺；表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；美观大方 | 48 | 张 |
| 6 | 学生凳 | 360*260*440 | 凳面：采用抗倍特板，钢架部分：主框架采用25*25*1.5高质量金属型材焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置最低要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。 | 48 | 张 |
| 7 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1.铝木结构 2. 铝框架结构，立柱采用36*27.5*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材采用16㎜厚环保生态板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3. 连接件：ABS专用连接组装件 ； 4. 隔板：两块层板为16MM环保生态板，长边采用30.5*24MM,壁厚1.2MM专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5. 上柜两扇外开磨边4mm厚钢化玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门。,设活动隔板一块，钢支架加固； 6. 脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 | 16 | 个 |
| 6传媒教室 |
| 1 | 演讲台 | 600*400*1100 | 基材：环保生态版 加宽桌面带防护栏，带储物抽屉，底座加高设计，防水防潮 | 1 | 个 |
| 2 | 影视编导台 | 8540*750*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用环保生态板制作； 3.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 1 | 张 |
| 3 | 学生椅 | 500*400*8200 | 座椅加厚PP材质，抗压、耐磨耐腐蚀，柔韧性好，承重力强。 | 13 | 张 |
| 4 | 非编学生桌 | 1300*600*800 | 1.钢木结构 2.台面：采用环保生态板制作； 3.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 | 6 | 张 |
| 5 | 储物矮柜(不带柜门) | 1000*400*800 | 1.全木结构 2.柜体：柜体部分：采用防潮环保生态板材，采用PVC四周封边作防水处理 3.门板、抽面：采用环保防潮16mm环保生态板，采用1.5mm厚PVC四周封边作防水处理。 4.滑轨：三节式滑轨 5.铰链：铰链，开合次数达十万次以上 6.拉手：96型双色拉手或者铝合金一字拉手。 | 3 | 个 |
| 6 | 文件矮柜(带柜门) | 1000*400*800 | 1.全木结构 2.柜体：柜体部分：采用防潮环保生态板材，采用PVC四周封边作防水处理 3.门板、抽面：采用环保防潮16mm环保生态板，采用1.5mm厚PVC四周封边作防水处理。 4.滑轨：三节式滑轨 5.铰链：铰链，开合次数达十万次以上 6.拉手：96型双色拉手或者铝合金一字拉手 | 3 | 个 |
| 7 | 主持人播音台 |  | 优质冷轧钢板，木面颜色为木本色，尺寸宽2200mm，高800mm，深714mm。 | 1 | 套 |
| 8 | 操作台 | / | 优质冷轧钢板，拼装钢木结构，材质为高密度压缩板贴水曲柳木皮喷金属漆。表面处理：脱脂， 酸洗，防锈磷化，静电喷涂。 | 2 | 张 |
| 9 | 投影机 |  | 1.分辨率： ≥1,920×1,080, 1080P 2.亮度输出：≥6,200流明（光源模式：标准） 3.色轮：采用RGBY四基色色轮，色彩亮度等于白光亮度 4.单色轮：采用单色轮荧光粉技术，荧光轮和色轮在同一个马达上，有效的解决荧光轮和色轮同步问题，提高了系统的可靠性 5.镜头位移：支持垂直水平方向手动镜头位移，垂直方向≥45%，水平方向≥20% 6.信号接口：输入：RGB*1；HDMI*1；DVI*1; 7.色域：≥REC.709 8.防尘：光机光源IP5X密封防尘，无需过滤网。 | 1 | 台 |
| 10 | 幕布 |  | 1.尺寸170寸；显示比例16：9；幕面尺寸3760*2115； 2.易安装，庄重大气。 3.幕面抗UV，防静电，可清洗，防潮，防霉，阻燃，长久使用不老化，不沾灰。 | 1 | 台 |
| 11 | 帕灯 |  | 电压:AC110V/220V, 总功率:3W*54颗LED三合一灯珠，8个DMX-512通道控制，内部有声控模式,频闪等功能 | 6 | 台 |
| 12 | 面光帕灯 |  | 光源：100W LED灯珠{色温3200—6500°暖白加正白/正白/暖白可以选择）} 频闪：1-10次/每秒 模式：DMX512，全亮，频闪。 通道：2个DMX通道 | 12 | 台 |
| 13 | 灯光控台 |  | 1.电源：AC 90-240V / 50-60Hz开关电源； 2.尺寸：570 x 490 x 210mm； 3.DMX512 通道数 1024； 4.电脑灯的配接数量96； 5.支持灯具水平垂直交换； 6.支持灯具通道滑步模式切换。 | 1 | 台 |
| 14 | 光束灯 |  | 1.电压: 220V光功率 :470W 2.功能 ：16通道 3.颜色盘：13个颜色 图案盘：固定14个，旋转9个 4.显示：2.2寸彩屏液晶显示,可倒转180°显示。 5.颜色盘:一个颜色盘，有13个色片， 6.图案盘:两个图案盘，固定图案盘13个图案+白光，旋转图案盘。 7.效果轮：两个可旋转棱镜,一个圆形八棱镜，一个直线六棱镜，雾化功能。 | 6 | 台 |
| 15 | 全频 |  | 技术参数：12寸二分频全频音箱；频率响应(±3dB)：55Hz～20kHz；号角辐射角度：80°Hor.×60°Vert.；单元组成：1x12″(300mm)低频单元，1x1.75″(44mm)、1″(25mm)喉口输出高频单元；额定功率(RMS)：350W；最大功率(PEAK)：1400W；额定阻抗：8Ω；灵敏度(1m/1W)：97dB；最大声压级：128dB。 | 4 | 只 |
| 16 | 低音 |  | 技术参数：单18寸超低音箱；频率响应(±3dB)：30Hz～300Hz；单元组成：LF：1x18"(460mm)低音单元；额定功率：700W；最大功率(PEAK)：2800W；阻抗：8Ω；灵敏度：99dB；最大声压级：133dB；输入/输出：Speakon NL4。 | 2 | 只 |
| 17 | 监听 |  | 单元组件 低音12英寸（300mm）；高音1.7 英寸（44mm）；频响范围（±3dB） 60Hz-19kHz ；号角覆盖范围 垂直100 °水平100°；灵敏度（dB） 98 ；最大声压级（dB） 130 ；额定功率（RMS）400W ；最大功率（PEAK） 1600W ；标称阻抗 8Ω ；产品尺寸（高*宽*深mm） 624*378*457 。 | 2 | 只 |
| 18 | 音响专业功放 |  | 规格：两通道专业纯后级功率放大器：输出功率：8Ω/600W×2, 4Ω/820W×2；频率响应 20Hz-20KHz:±0.5dB ；总谐波失真 <0.08%；信噪比 ≥90dB；阻尼系数 ≥300；输入灵敏度 0.775V；输入阻搞 20K/10K(平衡/非平衡)；线路类别 两极H类；输入插座 平衡输入卡侬公和母；输出插座 音箱插座和接线柱。 | 3 | 台 |
| 19 | 音响专业功放 |  | 技术参数：两通道功率放大器；输出功率：8Ω/900WX2、4Ω/1350WX2；桥接输出功率：8Ω/2700W；频率响应(±0.2dB)：20Hz～20kHz；总谐波失真：≤0.03％；信噪比：≥105dB；阻尼系数：400；分离度：≥60dB；转换速率：30V/us；输入灵敏度：0.775Vrms/1.0Vrms；输入阻抗：20K/10K(平衡/不平衡)。 | 1 | 台 |
| 20 | 调音台 |  | 16个输入通道，10个话筒输入，4组立体声线路输入，1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器；6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送；前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器，内置SPX数字效果器；机身耐用轻巧。 | 1 | 台 |
| 21 | 数字音频处理器 |  | 功能特点：24bit转换器，96KHz采样率，10Hz～32KHz的带宽以及超过116dB的动态范围；4路平衡输入，8路平衡输出，可实现4x8路分频和4个2路监测系统；在每一输入通道上具有28段图示均衡，同时额外有8段完整的参量均衡；每一输出通路有9个参量分区，同时额外提供交叉滤波，所有的参量分区可重新配置为多种交流滤 波,提供4路限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；每一输出都结合限幅器，设计为保护独立驱动，避免飘移过度和过驱动，还附加一个先行的“D- MAX”限幅器以保证安全运行；三个电压传感型选装编码器，用于控制滤波器的参数；每路输出的延时独立可调，最大延时为650us,最小调整步距为0.325us；40组记忆，RS232、RS485多种控制方式。 | 1 | 台 |
| 22 | 话筒 |  | 一拖一无线手持话筒；可用于会议、演出、主持。 | 2 | 只 |
| 23 | 灯钩 |  | 国标铝型材。 | 24 | 只 |
| 24 | 接收机 |  | 自动选择频率，自动发射机设置，可拆卸式1/4波长天线，微处理器-分集接收控制，射频显示LED，5段音量计，低电量指示灯，频率和功率锁定，音量控制位于设备后方。300米超远距接收，采用高频率设计，增加了独特的干扰噪音静躁功能，将非本系统的干扰信号拒之门外，接收效果更佳。 | 6 | 套 |
| 25 | 腰包发射器 |  | 音频输入电平：-10-+10dbv，益调整30db，射频发射器输出：50mw，输入阻抗：1兆欧，外壳：注塑聚碳酸脂外壳，电源要求：2节“AA”，电池使用时间：>8小时。 | 6 | 个 |
| 26 | 舞台专用头戴式话筒 |  | 咪芯，强抗干扰，无噪声无杂音，展现出清晰自然的音频特性，体积轻巧佩戴，专为舞台演出而设计。 | 6 | 个 |
| 27 | 音响壁架 |  | 采用2.5mm加厚加硬钢板，适用音响 | 4 | 只 |
| 28 | 灯光音响线材 |  | 信号线、电源线、音箱线 | 1 | 套 |
| 29 | 开关电源时序器 |  | 兼容各类电器设备，支持多插头同时插入时序器，电流互不干扰，保护接入电器的安全稳定 | 1 | 台 |
| 30 | 机柜 |  | 600*600*1000mm 优质冷轧钢材质，开放式侧板，侧边可随意拆卸，方便特殊设备的走线需要 配备专门防盗锁，有效保护设备被非专业人士触碰 360度散热孔，全方位无死角散热孔 可调节接线板架 可拆卸门轴 | 1 | 台 |
| 31 | 4K超高清摄像机 |  | 专业级4K摄摄录一体机； 3.5英寸液晶屏； 总像素约1890万像素，影像拍摄有效像素约830万像素。 传感器类型： CMOS； 存储介质： MS/SD/SD； 录制格式： MPEG-4H.264/AVC； | 2 | 台 |
| 32 | 存储卡 |  | 摄像机配套使用 | 2 | 台 |
| 33 | 19寸液晶播音提词器 （含提词主机和一付重型三脚架） |  | 高亮度，高对比度的视频电路设计，对比度最高可达400:1，亮度250以上，在亮度很高的演播室环境下图象也很清晰。 3、完备的功能可对画面进行最适当的自动调节，简单的操作即可调整出最佳的画面。 4、播音搞滚动速度可无级调节，还可预设速度，或通过键盘、鼠标控制。 5、系统安装简单方便快速。 | 1 | 套 |
| 34 | 三脚架 |  | 液压阻尼系统，底座（爪球）：≥65mm，最大高度：1500mm，最小高度：750mm，级数：两级。 | 1 | 付 |
| 35 | 2机位2通道4K(3840X2160) 及 4机位4通道高清真三维虚拟演播室主机 （双引擎实时渲染和信号处理） |  | 1、 具有2组输入接口（数字4K超高清HD-SDI和HDMI），可连接2台4K摄像机，可以输入2组视频信号，这2组外部视频信号均可做为前景信号进行合成和切换。 输入接口： 2路4K数字HDMI接口。 1路HD-SDI/HDMI/DVI高清数字输入接口，支持1080（可给电视墙提供画面）。 eVGA 输入接口，支持1600*1200分辩率接口 平衡音频输入（XLR），AES/EBU数字音频和非平衡立体声输入（RCA）。 输出接口： 4K数字HDMI接口。 高清数字HD-SDI接口（1080i）。 高清数字HDMI接口（1080i）。 平衡音频输出（XLR），AES/EBU数字音频（BNC）和非平衡立体声（RCA）输出 配置： 1、 KSVS-4K-1 4K/4K超高清/标清虚拟演播室视频处理板（包含广播级4K/4K超高清/标清视音频输入、4K/4K超高清/标清高精度数字色键等处理）2块 2、 虚拟演播室音频处理板 3、 专用高品质的3D图形处理卡（GPU 实时处理、具有6144MB 硬件渲染缓冲） 4、 5U KVS 专用计算机系统。 | 1 | 套 |
| 36 | 2机位2通道4K(3840X2160) 及 4机位4通道高清真三维虚拟演播室系统软件 |  | 1、 4K时实现摄像机推拉摇移的拍摄功能，人像和三维场景同步运动。且主持人全身人像和三维场景同步运动时，没有割裂、漂移现象，以创造出真实的同步运动画面。 2、 4K(3840X2160)节目流媒体实时编码记录和直播功能，格式有4K(3840X2160) H.264，支持网络IPTV，4K(3840X2160) H.264流媒体直播服务器可以直接支持组播方式和组播系统的构建。4K(3840X2160) H.264也支持HTTP点对点跨网段传输方式，也支持RTP、RTSP和RTMP等传输方式，直播时本机可同时建立启动组播以及HTTP点对点跨网段、RTP、RTSP和RTMP等传输方式，以满足网络的复杂情况。 3、 3D虚拟微课录制，操作简单。 4、 4K时对所有机位均可产生摇臂的运动拍摄效果，用户均可自行定义每个机位摄像机三维空间运动拍摄。包含摄像机在三维空间的位置、拍摄角度、拍摄焦距和运动方式等变化定义。 5、 具有多个电视墙，支持4K超高清（UHD，3820*2160）视频文件，也支持HDTV4K超高清数字接口输入4K超高清信号。电视墙可编组使用，KS V-Curve技术使电视墙能以任意曲面方式开窗，电视墙还具有动画功能。eVGA输入接口支持1600*1200分辨率，使VGA信号也可直接作为电视墙信号或背景信号。 6、 4K(3840X2160) 高精度硬件色键抠像系统，有背景能量、前景能量、边缘消除、滤波等调节键。可实现头发丝、半透明物体、烟雾和阴形等画面的精细抠像合成。 7、 4K图文字幕创作软件，KSTITLE唱词列表编辑功能，字幕在线叠加功能。 8、 专业的OpenGL三维图形实时渲染系统具有超大的OpenGL 6144MB硬件渲染缓冲，最高级别的16XQ反锯齿和透明反锯齿功能。 9、 eVGA输入，直接输入VGA信号，VGA信号采用先进的KSMagic 画幅大小变换和逐行转隔行算法，使得VGA画面字体清晰可见、无闪烁，可支持1600*1200的高分辩率。使教学电脑上的PPT、WORD等培训教学内容可以方便地、清晰地在虚拟演播室里无缝的显示，以制作符合要求的教学节目。 10、 带有3DS MAX导出插件，使用者可直接从3DS MAX导出4K超高清场景模型文件和4K超高清动画模型文件。 11、 具有骨骼动画功能。三维动画模型实时渲染，不但支持简单的运动、旋转动画，还支持扭动、关节运动等骨骼动画模型实时渲染。 12、 音视频同步延迟功能，音视频同步不割裂。 13、提供三维场景制作。 作为真三维高清虚拟演播室工作时，它是2机位2通道2引擎的真三维高清虚拟演播室。并具有了如下功能： 14、 高性能2引擎在线渲染和信号处理，采用高性能2引擎GPU图形实时喧染处理器，2个机位的2个三维场景同时产生，2个机位的2个合成画面同时实时监看，做机位画面切换时，任意两个机位的合成画面之间可以做高级三维特技切换（如球体、扭曲、立方体、卷页、螺旋、变形等）。 15、 能实现300个点以上高清H.264(1920*1080分辨率、25帧/s)的网络直播的同时收看，单个码流可大于10mbit/s，以保证高质量图像，直播收看延时小于1秒。 16、 2个机位均实现摄像机推拉摇移的拍摄功能，人像和三维场景同步运动。且主持人全身人像和三维场景同步运动时，没有割裂、漂移现象，以创造出真实的同步运动画面。 17、 高清节目流媒体实时编码记录和直播功能，格式有高清（1920X 1080、25帧/S）H.264、WMV、MPEG-2和RM，支持网络IPTV，高清H.264和MPEG-2 流媒体直播服务器可以直接支持组播方式和组播系统的构建。高清（1920X 1080、25帧/S）H.264也支持HTTP点对点跨网段传输方式，也支持RTP、RTSP和RTMP等传输方式，直播时本机可同时建立启动组播以及HTTP点对点跨网段、RTP、RTSP和RTMP等传输方式，以满足网络的复杂情况，以满足组建网络电视的需要。 18、 高清方式工作时，高标清节目同步输出。输出高清节目（1920X1080）的同时，也输出标清信号，标清输出接口有SDI、Y/C、复合。也可以以标清方式工作。满足高清和标清节目的录制要求。 19、 广播级高清录像功能，录像格式有H.264 1920X1080、MPEG-2 422P@HL、MPEG-2 HP@HL、DVCPRO HD、CINEFORM HD、YUV 无压缩 HD、MPEG-2 IBP HP@HL，以及标清DVCAM、IMX、DVCPRO50、DVD、MPEG-2 422P@ML等，合成节目输出的同时可直接记录。 20、 安全可靠的录像方式，具有断电保护功能。即使突然断电或其它原因造成的非正常退出或关机，原先录制的节目文件照样存在并可使用（如同磁带录像机一般），不用转换即可由非编系统或软件直接编辑。 21、 具有2组输入接口（数字高清HD-SDI和HDMI），可连接2台摄像机，可以输入2组高清视频信号（1920X1080，1080i），这2组外部视频信号均可做为前景信号进行合成和切换。 22、 2通道高精度4K超高清硬件色键抠像系统，每个机位均有单独的色键抠像系统。每通道色键均有背景能量、前景能量、边缘消除、滤波等调节键。可实现头发丝、半透明物体、烟雾和阴形等画面的精细抠像合成。 | 1 | 套 |
| 37 | 三维虚拟场景编辑器 |  | 1、 带有四视图的4K三维虚拟场景编辑器，采用鼠标拖曳方式操作，方便简单，功能强大，有类似3D MAX 的编辑界面。并具有时间线编辑界面，可对物体、粒子、灯光、贴图和虚拟摄像机等的运动变化过程进行时间线编辑定义。可直接引入三维场景文件、三维动画文件，可直接打开ISP三维工程文件。 2、 4K场景编辑器具有如下功能： （1）.具有KMP粒子效果，可产生烟花、火焰、喷泉、光幕、爆炸、光环等等效果和物体。 （2）.可任意增加或减少场景中的物件，并可产生物件的实时动画。 （3）.增加或减少场景中的灯光。 （4）.可编辑所有物件表面的静态贴图和运动贴图，不同的表面可以有不同的贴图，每个表面可以有多层贴图，可设定贴图的透明度、旋转角度和运动速度，均为实时渲染显示。 （5）.可调整虚拟摄像机的位置、角度、焦距的参数。 | 1 | 套 |
| 38 | 操作控制器 |  | 遵从控制协议，接口为RS-422C。控制器具有专门功能控制按键，如动画、电视墙等的播放、暂停、停止等按键，以及摄像机选择等按键，控制镜头画面的推近、拉远、上下左右摇动。 | 1 | 台 |
| 39 | 非线性编辑工作站 |  | ★内嵌音频和时间码的4K超高清HDMI/SDI；平衡用品、非平衡音频输入和输出 编辑系统通过4K超高清HDMI/SDI输出全分辨率的实时预监 内嵌的HDMI音频输出用于高质量的音频监听 视频和音频输出与编辑窗口保持完美的同步，利于精确的编辑和剪辑 实时编辑任何标清、高清和4K分辨率的视频节目 编辑各种原始视频格式，包括4K HEVC、HDV、AVCHD、无压缩等等 实时高清/标清分辨率、宽高比和帧速率的转换和输出，包括16:9到4:3、NTSC到PAL 实时3D特技 支持全新的基于文件的格式（SXS卡、蓝光盘和P2卡等），包括4K、Infinity JPEG 2000、XDCAM和XDCAM EX、P2（DVCPRO和AVC-Intra）和GFCAM 计算机配置： 4U 专用工作站机箱，4核i7 CPU，16GB内存。 | 1 | 套 |
| 40 | 网络交换机 |  | 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 端口数量：5个 背板带宽：16Gbps 包转发率：10Mbps:14800pps 1 MAC地址表：8K 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 8 端口结构：非模块化 交换方式：储存-转发 传输模式：全双工/半双工自适 QOS：支持IEEE 802.1p Qo 状态指示灯：速率，链接/活动， 电源电压：DC 7.5V，1.5A | 1 | 套 |
| 41 | 专业调音台 |  | 16个输入通道，10个话筒输入，4组立体声线路输入，1-8通道设三段式中段扫频均衡，9/10-15/16通道设三段式均衡器；6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送；前6个话筒通道内置压缩器，所有通道均有高通滤波器；机身耐用轻巧，可上机架安装。USB接口可连接电脑与捆绑的CUBASE AI4软件协同工作，为您的现场录音提供有力的支持。 | 1 | 台 |
| 42 | 一拖二专业无线领夹式话筒 |  | U波段,含有无线手持式话筒一支和演播室调谐器一台。 无线手持式话筒： 单指向、驻极体电容话筒，配有话筒防风罩。 工作频段: 758.125 – 781.875MHz； 调谐器：演播室台式，空间分集接收系统保障稳定的射频接收。 | 1 | 套 |
| 43 | 播音话筒 |  | 膜片类型： 电容式 指 向 性： 心型 频率响应：30～18000Hz 信 噪 比：78dB，1KHz于1Pa 灵 敏 度：20mV/pa 最大声压级：138dB SPL, 1 kHz 于 1% T.H.D. 输出阻抗: 200Ω 幻象供电：DC 9-52V 最大外型尺寸：85×240mm 附 件：绒毛防风罩；卡农线 | 3 | 个 |
| 44 | 电视机 |  | 50寸4K电视机。 | 1 | 台 |
| 45 | 演播室灯光 |  | 18台冷光源三基色灯，72支三基色冷光，（36W）灯管， 2台KS 500聚光灯，2支500W聚光灯泡，2台铰链（1.5米），200米阻燃线缆，1台灯控箱（12路）。 | 1 | 套 |
| 46 | 辅件 |  | 设备连接用AV电缆、材料、附件、接插件一批及安装调试、系统集成费 | 1 | 批 |
| 47 | 学科文化展示及布展 | 定制 | 教室文化氛围的建设，符合教室文化挂画等、含人工及安装。 | 1 | 项 |

三、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：杭州市余杭区塘栖镇宏达路与香岸路交叉口（新建校址）。

四、售后服务要求：

●1、质保期要求：验收合格后整体3年质保。

2、技术支持要求：质保期内出现问题，2小时内响应，6小时内到达现场，24小时内解决问题，现场解决不了的采取替换措施。

五、培训要求：内容包括本项目涉及的软件、硬件使用与维护，直到操作人员会操作为止。

六、工期要求：合同签订后30个工作日安装调试完毕。

七、货款支付：合同签订生效后七天内，采购人支付中标单位合同总价的35%。项目验收完毕后中标单位凭发票、验收报告或其他相关资料向采购人办理剩余65%款项。

八、验收：根据余财采〔2018〕5号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》要求，对单次采购金额在30万元（含）以上的货物类采购项目，由余杭区质量计量监测中心政府采购验收办公室进行验收。

余杭区质量计量监测中心政府采购验收办公室对中标单位提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

第四部分 合同样本

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据项目（项目编号：HZYHZFCG-20  -）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

五、质保期和质保金

1、质保期   年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

六、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

七、货款支付

合同签订生效后七天内，甲方支付乙方合同总价的   %，即      元（大写人民币     ）。项目验收完毕后乙方凭发票、验收报告或其他相关资料向甲方办理剩余65%款项，即           （大写人民币          ）结算手续。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（）小时内到达甲方现场。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

甲方委托质检余杭分局监测中心进行验收：

根据余财采〔2018〕5号《关于进一步规范政府采购验收工作的通知》要求，对于单次采购金额在三十万元以上的货物类采购项目，由质检余杭分局监测中心进行验收。

质检余杭分局监测中心对乙方提交的货物将依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。

十三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的()%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值（）%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经交易中心鉴证后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、 本合同为可融资合同，关于中小企业信用融资事项可登陆余杭区公共资源交易网（http://www.yhggzy.com.cn/）“余杭区中小企业信用融资模块”进行查询。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

6、本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、鉴证方、区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：HZYHZFCG-2019-094

| 本项目投标总报价 | 大写：人民币 元整 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、分项报价表

项目编号：HZYHZFCG-2019-094

| 序号 | 品名 | 品牌、型号、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试费、税收及其它费用 |  |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |
|  | 小写：￥ |

备注：1、针对本项目的采购清单中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的，视作投标无效。

2、分项报价表中单项报价出现“0元”、“零元”、免费、赠送以及类似免费含义的报价，视作投标无效。

3、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、评分对应表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、所投产品具体配置表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 品名 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

备注：投标文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容。可附投标产品介绍图文资料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

五、技术偏离表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

六、采购需求实质性内容响应表

项目编号：HZYHZFCG-20 –

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

- “实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，如果采购需求中存在实质性条款，投标人须提供本表。

- 本表中所列条款仅供参考，投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

七、项目组人员情况安排表

项目编号：HZYHZFCG-20 -

| 拟任分工 | 姓名 | 学历 | 本单位工作时间 | 专业工龄 | 获得的专业技术资格证或技术培训登记证 | 履 历 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供上述人员履历，学历、资质证书的复印件（加盖单位公章）和近3个月的社保缴纳证明（须加盖当地社保部门公章）。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

八、距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目编号：HZYHZFCG-2019-094

| 服务网点名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |
| 经营期限 |  |
| 售后服务协议 |  |
| 售后服务内容 |  |
| 工作业绩 |  |
| 服务承诺 |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

九、投标响应函

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：HZYHZFCG-2019-094   ）标项   采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本七份；商务/技术文件正本一份、副本七份以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

7、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

十、法定代表人授权委托书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

兹委派我单位                先生/女士（其在本单位的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我单位全权处理                   项目（项目编号：HZYHZFCG-2019-094   ）标项   的一切事项，若中标则全权代表本单位签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

法定代表人和授权代表的身份证正反面复印件、授权代表在本单位近三个月（2019年5 月、6月、7月）社保缴纳证明（加盖社保部门公章）附后

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

窗体顶端

十一、总公司（总机构）授权书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

（区域性分支机构）具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同的能力，因此我公司授权                              （区域性分支机构）参加           项目（项目编号HZYHZFCG-20 -   ）标项   的投标，若中标则由                  （区域性分支机构）签订合同，并负责处理合同履行等事宜。且本公司就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

授权单位：

授权单位盖章：

授权单位法定代表人（签字）：

日期：    年  月  日

十二、无失信行为承诺书

杭州市公共资源交易中心余杭分中心：

本公司承诺：在本项目采购和执行期间，本公司、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若本公司、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）：

日期：20  年  月   日

十三、类似项目实施业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以合同签订时间为准，须提供合同复印件加盖公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

十四、中小企业证明材料

## （一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印

发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由

本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月   日

（二）承诺书

我单位根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，主营业务属于

行业（（1）农、林、牧、渔业（2）工业（3）建筑业（4）批发业（5）零售业（6）交通运输业（7）仓储业（8）邮政业（9）住宿业（10）餐饮业（11）信息传输业（12）软件和信息技术服务业（13）房地产开发经营（14）物业管理（15）租赁和商务服务业（16）其他未列明行业），并提交如下材料：

- 营业执照副本复印件；

- 企业上年度财务报表（企业利润表、企业资产负债表）；

- 企业上年度从业人员证明材料（1-12月份社会保险基本结算表或社会保险费年度结算申报表、或其他证明材料）；

- 其他能证明其为中小企业的证明材料。

我单位承诺：以上提交材料内容真实、有效。如有不实,愿负相应的法律责任并承担由此产生的一切后果。

特此承诺。

公司名称：

经办人签字：

职    务：

联系电话：

办理日期：    年    月    日

## （三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：     年     月   日

十五、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务/技术文件外层包装封面

商务/技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十六、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：